Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 89 – завершено роботи з ремонту під’їзду №3;

вул. Д.Галицького, 56 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато роботи з ремонту під’їзду №1;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з часткового відновлення скління вікон;

вул. Я.Мудрого, 61 – виконано роботи з часткового відновлення скління вікон у під’їзді;

вул. Набережна р.Стрілка, 32 – виконано роботи з закриття продухів;

вул. Я.Мудрого, 50 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Я.Мудрого, 53 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Я.Мудрого, 61 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Я.Мудрого, 64– виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Я.Мудрого, 68 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 88 – виконано прочищення мережі каналізації;

територія сільськогосподарського технікуму – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 84 – виконано частковий ремонт запірної арматури мережі холодного водопостачання;

просп. Т.Шевченка, 12 – виконано налагоджувальні роботи сантехнічного обладнання у місцях загального користування;

вул. Лисенко, 10 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з системи;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з системи;

вул. Засумська, 11 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Набережна р.Стрілка, 32 – усунено протікання мережі опалення            ( замінено запірну арматуру);

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження мережі ГВП, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, встановлено причини протікання, необхідно проводити заміну внутрішньо квартирних трубопроводів мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано відновлення контакту, освітлення у квартирі заявника відновлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – ремонт  вентилю;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – встановлення хомута;

вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 41, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2, 3, 4 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3, 5 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – проведені ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, 9 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12; вул. Псільська, 8 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 24 – проведені ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, 18 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 9 – проведені ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 4 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 26 – проведені ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 49 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т. Т.Шевченка, 1 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 8 – проведені роботи по склінню вікон (2 під’їзд);

вул. Леваневського, 26 – проведені роботи по ремонту вхідних дверей до під’їзду;

вул. Супруна, 3 – проведені ремонтні роботи по склінню вікон.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Аніщенка, б. 1; пр. М.Лушпи, б. 47, 29; вул. Харківська, б.25; вул. Харківська, б.6/1; вул. Заливна, б.27; вул. Прокоф`єва, б.10; вул. Покровська, б.26; вул. Г. Кондратьєва, б.130, 144, 145, 165/135; вул. Аніщенка, б.3 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б. 47 – прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Петропавлівська, б.76 – обстеження водопідігрівача на будинок;

вул. Рилєєва, б.2 – обстеження систем ХВП;

вул. Харківська, б. 3; вул. Прокоф`єва, б.12 – обстеження дворової к/з;

вул. Прокоф`єва, б.12 – замінено запірну арматуру на с-мі ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.32/А (2 м/п.) – заміна труби ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.32/А (2 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

пр. М.Лушпи, б.23, б.49 – усунено протікання с-ми ГВП, замінено корінний кран

пр. М.Лушпи, б. 15 – усунено протікання с-ми ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б – перепаковано  рушникосушарку;

вул. Харківська, б.6/1; вул. Прокоф`єва, б.36 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.9 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника,проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 15 – проведено обстеження  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження та усунено протікання  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та налагоджено роботу  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 43, 51, 53; вул. Р. Атаманюка, б. 55;                        вул. Ковпака, б. 45 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г.Чибісова, б. 11/1 – визначення об’ємів необхідних робіт для закриття продухів в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено протікання внутрішньоквартирної розводки. Перекрили гаряче водопостачання на квартиру, заявник виконує ремонтні роботи самостійно;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитку та заміни проводку, освітлення в квартирах відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв.* – встановили лампочку і патрон в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).