Оперативний звіт по виконаних роботах за 6.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 56 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Шевченка, 2 – виконано роботи з улаштування дверей виходу на покрівлю;

вул. Д. Галицького, 69 – виконано роботи з часткового відновлення скління вікон;

вул. Садова, 71 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Іллінська, 35 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. 8 Березня, 22 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. 8 Березня, 22/А – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Робітнича, 67 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Я.Мудрого, 5 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 41 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання шляхом установки хомута;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Горького, 2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні шляхом установки хомута;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – виконано відключення/включення холодної води та замінено корінний вентиль у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – виконано відключення/включення холодної та гарячої води  для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, 2 – проведено обстеження мережі опалення, надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання шляхом установки хомута;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання, виявлено порушення проводу у квартирі заявника, мешканці усуватимуть недоліки самостійно;

вул. Першотравнева, 24 – виконано заміну автоматичного вимикача, відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 65/А – виконано відновлення контакту, освітлення у квартирі заявника відновлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52 – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережу гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – ремонт  вентилю;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 41, кв.*; пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Праці, 39, кв.*; вул. Праці, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Праці, 39, кв.*; вул. Праці, 34, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Холодногірська, 45, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 34, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 4, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 24 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 10 – виконано роботи по ревізії по поверхового лічильника, відновлено освітлення в кв.*;

вул. Супруна, 26 – проведено роботи по обстеженню каналізаційного  трубопроводу, встановлено, що забита дворова каналізація, передано до                     КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 9, вул. Територія ЧРЗ, 9 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 12/1 – проведені зварювальні роботи на трубопроводі опалення, протікання усунуто;

вул. Горького, 49 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т. Т.Шевченка, 19 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення,встановлено світильник на першому поверсі;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення,замінено лампочку при вході в під’їзд;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення,замінено лампочку при вході в під’їзд;

вул. Рибалко, 8 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 24 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Петропавлівська, б.72; вул. Аніщенка, б. 1; пр. М.Лушпи, б. 29; вул. Харківська, б.25; вул. Харківська, б.6/1; вул. Заливна, б.27; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Покровська, б.26 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.8, б.23/1; вул. І.Сірка, б.2 – відключено ГВП/ХВП для проведення планових ремонтних робіт та відновлення водопостачання;

вул. Г.Крут, б.12 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Крут, б.10 – відновлено опалення;

вул. Петропавлівська, б.76 – обстеження водопідігрівача на будинок;

вул. Харківська, б.6/1; вул. Прокоф`єва, б.36 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Харківська, б.23, 6/2, 28/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Петропавлівська, б.76 – заміна корінного крану на системі ГВП.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчок, буд. 15 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження  та налагоджено роботу  трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження  та виконана часткова заміна (2 м/п)  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та усунено протікання  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 60 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 59 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП,проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8, під. № 1; пр. М.Лушпи, буд. 10, під. № 7 – виконано скління в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58Г – проведені роботи по ремонту виходу на дах.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 47, 51, 127; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 21/1, 41, 43, 45, 67, 69; вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 127, кв.*; вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинкам; заміна корінних кранів на трубопроводі ХВП та ГВП;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна проводу в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).