Оперативний звіт за 28.02.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Д.Галицького, 69 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Котляревського, 3/1 - прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відключено/включено гаряче водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. В.Чорновола, 55 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

просп. Т.Шевченка, 10 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Садова, 71 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання  - установлено хомут;

пров. Гетьманський, 14 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                               КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно     затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – заміна прокладок;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 28, – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пл. Горького, 6 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 3 – виконано ремонтні роботи по відновленню опалення;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу;

вул. Горького, 34 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т. Т.Шевченка, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Т.Горького, 41 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 5, вул. Горького, 36, пр-т. Т.Шевченка,25 – виконано роботи по заміні лічильників електричної енергії;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,15, під’їзд 3-4; вул. Лермонтова,17,під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича,10,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,25, під’їзд 1; вул. Лермонтова,1,під’їзд 3; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 4 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.53, 103, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, 53; вул. Ковпака, б. 11, 13. 15, 31, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29 – проводяться  роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (ІV під., ІІ поверх) – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводу холодного водопостачання в квартирі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – встановили лампочку, патрон та вимикач на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 19 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Заг. ген. Чеснова, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Богуна, буд. 2/1; вул. Р.Корсакова, буд. 22; вул. М.Вовчок, буд. 3; пров. Богуна, буд. 3 – проведено очищення країв покрівлі від бурульок.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.1, вул. Харківська б.1, пр. М. Лушпи б.29, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Кооперативна б.4,  вул. Г. Кондратьєва б.183, вул. І. Сірка б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.4, б.6, б.175, вул. Соборна б.27 – обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф`єва б.30 – перепаковано рушникосушарку;

пр. М.Лушпи б.43/1, вул. Прокоф`єва б.36 – усунено протікання с-ми ГВП;

вул. Заливна б.7 – усунено протікання ГВП;

вул. Прокоф`єва б.32/а, 36, 24/Б,     вул. І.Сірка б.35, вул. Харківська б.25, б.23/1, б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б. 7, вул. 9 Травня б.4, пр. М.Лушпи б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Кондратьєва б.25/1 – налаштування роботи насосу;

вул. І.Сірка б.37, пр. М. Лушпи б. 15, б.55, вул. О. Аніщенко б.1, вул. Шишкарівська б.15 – відновлено опалення;

вул. Харківська б.23/1,7, 1,25, вул. Прокоф`єва б.24/Б, І.Сірка б.18,                       вул. Харківська б.25, б.23, вул. Заливна б.27, пр. М. Лушпи  б.43/1,                            вул. Харківська б.26/1,б.14,б.1,б. 1/1, вул. Харківська б.3,                                          вул. Г. Кондратьєва б.122, пр. М. Лушпи б.15 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва б.36, б.19,б.48, вул. Петропавлівська б.129,б.51,б.101,б.93, вул. Г. Крут б.26, пр. М. Лушпи б. 31,б.9,б.39, б.7,б.23, вул. І. Сірка б.18 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. О. Аніщенко б.2, вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.25 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.