Оперативний звіт по виконаних роботах за 7–11.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Роменська, 88 – виконано частковий ремонт дверей у тепловому пункті будинку;

вул. Шкільна, 5/А – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Шкільна, 5/В – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Шкільна, 5/Г – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 41 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Д.Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 36 – виконано роботи по заміни ділянки мережі каналізації;

вул. Б.Революції, 2 – проведено частковий ремонт мережі холодного водопостачання – усунено протікання у санвузлі;

вул. Лисенко, 10 – усунено протікання мережі холодного водопостачання – виконано ремонт корінного вентиля;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано консультації заявнику;

вул. Нахімова, 36 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 35 – усунено протікання запірної арматури у загальній душовій – замінено кран;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні – установлено хомут;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Горького, 2 – відновлено електропостачання/освітлення – замінено автомати в електрощитовій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – встановлення хомута;

вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б. кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*;  вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. І.Сірка, 4/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; 
вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Праці, 2, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*;
вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів,13, кв.*; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Металургів,13, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*;                                                 вул. Металургів, 75, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2, 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 38 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 40 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Привокзальна, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пров. Огарьова, б.2/1; вул. Г.Кондратьєва, б.118; пр. Даргомижського, б.4, 6; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. О.Олеся, б.4; пр. Огарьова, б.3, 2/1; вул. Гамалія, б.1; вул. Харківська, б.1; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4; вул. Г.Кондратьєва, б.165/13, 19, 118; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.36, 32/А – обстеження системи ГВП/ХВП та насоса;

вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.6, б.175; вул. Соборна, б.27, вул. Петропавлівська, б. 90 – обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Харківська, б.7; пр. М.Лущшпи, б.43/2 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Г.Кондратьєва, б.154 – усунено протікання корінного крану;

вул. Малиновського, б.9; вул. І.Сірка, б.37 – відновлено опалення;

вул. Заливна, б.7 – усунено протікання ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва, б.32/а, 36, 24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська б.25, б.23/1, б.7; вул. Петропавлівська б.76; вул. Харківська, б. 7; вул. 9 Травня, б.4; пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;           вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Аніщенка, б.1; вул. Харківська, б.23/1; вул. Заливна, б.9; вул. Кузнечна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Заливна, б.11; вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. З.Космодем`янської, б.7 – ремонт в електрощитовій;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Г.Крут, б. 12 – прочищення зливової к/з с-ми від снігу.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведено обстеження мережі ХВП на предмет протікання в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та зварювальні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 –  виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження роботи мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34 – виконано обстеження та усунено протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та налагодження роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. ген. Чеснова, буд. 8 – проведені роботи по заміні елемента електромережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 100 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

просп. М. Лушпи, буд. 19 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та усунено протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 7 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження причини протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження  роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено обстеження та ремонтні роботи  по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження причини відсутності  мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання мережі зливової каналізації;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. 2-га Староріченська, 4, ІІ під. – проведено роботи по збиванню бурульок з даху будинку;

вул.СКД, буд. 36 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження та виявлення причин протікання мережі каналізації в квартиру заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 26 – проведено роботи по збиванню бурульок з даху житлового будинку;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та ремонтні роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведено обстеження та відновлення роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пер. Богуна, буд. 4 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 40 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 10 – проведено обстеження причин протікання ГВП в квартиру заявника;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 43, 119, 127, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 3, 55; вул. Ковпака, б. 45, 47; вул. Л. Українки, б. 6; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 127, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

Пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – встановили лампочку на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).