Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Робітнича, 67 – розпочато роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Робітнича, 67 – виконано частковий ремонт дверей  та відновлення скління вікон у під’їзді № 3;

вул. Я.Мудрого, 40/А – виконано частковий ремонт дверей входу до підвального приміщення;

вул. Я.Мудрого, 57 – розпочато роботи з виготовлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Іллінська, 1 – виконано збивання бурульок з конструктивних елементів будинку;

вул. Іллінська, 8 – виконано збивання бурульок з конструктивних елементів будинку;

вул. Горького, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Д.Галицького, 39 – виконано усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання – установлено хомут;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Білопільський Шлях, 59 – проведено обстеження мереж холодного та гарячого водопостачання для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та подальшого планування робіт;

вул. Білопільський Шлях, 61 – проведено обстеження мереж холодного та гарячого водопостачання для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та подальшого планування робіт;

вул. Іллінська, 12 – розпочато роботи з часткової заміни циркуляційного трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато роботи з заміни ділянки мережі холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.* – прочищення трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

пр.М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – ремонт приладу опалення;

вул. Героїв Крут,76, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Праці, 26, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Металургів, 75, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14, – виконано роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 11 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню освітлення до кв.*.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.1; вул. Харківська, б.1; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4; вул. Г.Кондратьєва, б.165/13, 19, 118; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.6, б.175; вул. Соборна, б.27; вул. Петропавлівська, б. 90 – обстеження дворової каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б.154 – усунено протікання корінного крану;

вул. Малиновського, б.9; вул. І.Сірка, б.37 – відновлено опалення;

вул. Заливна, б.7 – усунено протікання ГВП;

вул. Харківська, б.3 (2 м/п) – заміна опалення;

вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б. 7; вул.9 Травня, б.4; пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;                       вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи,  б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Аніщенка, б.1; вул. Харківська, б.23/1; вул. Заливна, б.9; вул. Кузнечна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівска, б.68; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Заливна, б.11; вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. З.Космодем`янської, б.7 – ремонт в електрощитовій;

пров. 9 Травня, б.4, б.8; вул. Соборна, б.32, б.27, б.25, б.43, б. 38; вул. Воскресенська, б.15, б.13, б.14; вул. Кооперативна, б.4, б.6; вул. Петропавлівська, б.50, 52, 60, 66, 68, 72, 74; вул. Г.Кондратьєва, б.16, 18, 19, 35, 36, 38, 48, 185, 165/135, 165/8, 165/9, 165/10, 122; вул. Академічна, б.7, 5; вул. Прокоф`єва, б. 2, 4, 6, 8, 10; вул. Харківська, б.6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 14, 26/1, 28/1 – огородження небезпечних ділянок.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання елементу обігріву в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та зварювальні роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження роботи мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження мережі опалення на предмет протікання в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи поверхового електрощитка;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження причин перебоїв в  роботі  електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження на ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 1 – проведено обстеження на ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження роботи електоровимикача в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.37, 47, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 3, 23, 29, 57; вул. Ковпака, б. 43, 45; вул. Л. Українки, б. 4/1, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16/а, 16/б, 17, 18, 20; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 9; вул. Л. Українки, б. 1, 2, 3, 22, 24, 4, 6; вул. Р. Атаманюка, б. 24, 26, 27, 1, 1/а, 3, 5, 7 – проведено зняття бурульок;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в сан.вузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатора опалення в кімнаті. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Проведено обстеження, разове залиття;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в перекритті в сан. вузлі. Проведені ремонтні роботи самостійно мешканцями квартири, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – стравлене повітря з мережі опалення, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневки. Проведені роботи по прочищенню ливневки, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – встановили вимикач комунального освітлення на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).