Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Робітнича, 67 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Я.Мудрого, 57 – продовження робіт з виготовлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – продовження робіт з виготовлення дверей входу в електрощитові будинку;

вул. Засумська, 16/5 – продовження робіт з прибирання підвального приміщення;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання – замінено запірну арматуру;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення заявнику;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання – відключено гарячу воду на квартиру для виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Декабристів, 74 – виконано заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – виконано частковий ремонт мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – відновлено комунальне освітлення – замінено лампу;

вул. Я.Мудрого, 50 – відновлено освітлення у квартирі – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут 66, кв.* – обстеження водопровідних вводів;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – ремонт приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; пр. .М.Лушпи, 32, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;
вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7;
вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Праці, 32, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10/А, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*;                                         вул. Праці, 26, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. І.Виговського, 6, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т.Шевченка, 8 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по  прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пл. Горького, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 18 – забиття дворової каналізації, передано до                           КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Береста, б. 5; вул. Г.Кондратьєва, б. 36; вул. Гамалія, б. 1; вул. Харківська, б. 1; пр. М. Лушпи, б. 29; вул. Прокоф`єва, б. 12; вул. Кооперативна, б. 4; вул. Г.Кондратьєва, б. 165/13, 19, 118; вул. І.Сірка,
б. 2 – прочищення каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б. 4, б. 6, б. 175; вул. Соборна, б. 27; вул. Петропавлівська, б. 90 – обстеження дворової каналізації;

вул. Харківська, б. 1 (3 шт.) – заміна кранів системи ГВП;

вул. Харківська, б. 1 (3м/п) – заміна с-ми ГВП;

вул. Прокоф`єва, б. 32/А – усунено протікання к/з системи;

вул. Петропавлівська, б. 76; вул. Харківська, б. 7; вул.9 Травня, б. 4; пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;                        вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Аніщенка, б.1; вул. Харківська, б.23/1; вул. Заливна, б.9; вул. Кузнечна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Заливна, б.11; вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. З.Космодем`янської, б.7 – ремонт в електрощитовій;

вул. Прокоф`єва, б. 2, 4, 6, 8, 10; вул. Харківська, б.6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 14, 26/1, 28/1; вул. 2-га Харківська, б.4, 6; вул. Даргомижського, б.1, 3, 5; пр. Даргомижського, б.2, 4, 6, 8, 12 – огороджені небезпечні ділянки сигнальною стрічкою.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16 – виконані роботи по прибиранню даху житлового будинку від снігу;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – виконані роботи з монтажу ганку;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – проведено роботи по ліквідації бурульок та снігу з даху житлового будинку;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведено роботи по ліквідації бурульок та снігу з даху житлового будинку;

вул. Лінійна, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та зварювальні роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та ремонтні роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та ремонтні роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по ліквідації бурульок та снігу з даху житлового будинку;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по склінню віконних прорізів міжсходових клітин;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по прибиранню даху житлового будинку від снігу;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та роботи по усунення протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. І Сірка, буд. 17 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.43 – проведено перевірку електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.33, 37, 39, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 55, 57, 67; вул. Ковпака, б. 15, 31, 43, 55; вул. Л. Українки, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 20 – проведено визначення об’ємів робіт по ремонту вимощення;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, 21 – проведено обстеження димовентканалів;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої мережі. Проведені роботи по прочищенню ливневки, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – стравлене повітря з мережі опалення, теплопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – встановлено світильник при вході до 3-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).