Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 78 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Робітнича, 67 – завершено роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Я.Мудрого, 57 – продовження робіт з виготовлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – завершено роботи з виготовлення дверей входу в електрощитові будинку, проведено їх установку;

вул. Засумська, 16/5 – завершено роботи з прибирання підвального приміщення;

вул. Д.Галицького, 39 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання – рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення заявнику;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання – виконано зварювальні роботи;

вул. Роменська, 81 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано роз’яснення заявнику;

вул. Декабристів, 74 – виконано відключення/включення гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Набережна р.Стрілка, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання, надано роз’яснення заявнику;

вул. В.Чорновола, 78 – відновлено комунальне освітлення у 2 під’їзді – замінено лампу;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна сифону;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт бачку;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 36/в; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова,6/1, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул.Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;                                  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів ,17, кв.*** – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35; вул. Новомістенська, 27; вул. 2-га Залізнична, 10/1 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи поверхового електролічильника;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 7, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 14 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 8, 18 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню гарячого водопостачання, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Лебединська, б.12; вул. Огарьова, б.2/1; вул. О.Береста, б.5; вул. Г.Кондратьєва, б.36; вул. Гамалія, б.1; вул. Харківська, б.1;
пр. М. Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4;
вул. Г.Кондратьєва, б.19, 118; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Нижньособорна, б.12; вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.6, б.175; вул. Соборна, б.29 – обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б – прочищено зливову к/з с-му;

вул. Сірка, б.2 (1шт.) – заміна засувки с-ми ГВП;

вул. І.Сірка, б.18 – усунено протікання  с-ми  ГВП;

пр. М.Лушпи, б.31 – усунено протікання рушникосушарки;

пр. М.Лушпи, б.9 – усунено протікання радіатора;

вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б. 7; вул. 9 Травня, б.4;
пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;             вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.25; вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Аніщенка, б.1; вул. Харківська, б.23/1; вул. Заливна, б.9; вул. Кузнечна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68; пр. М.Лушпи, б.29, 39/1; вул. Заливна, б.11; вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. З.Космодем`янської, б.7 – ремонт в електрощитовій;

вул. Харківська, б.23/1 – відключено ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт, відновлено водопостачання;

вул. Прокоф`єва, б. 2, 4, 6, 8, 10; вул. 2-га Харківська, б.4, 6; вул. Даргомижського, б.1, 3, 5; пров. 9Травня, б.4, 8; вул. Соборна, б.32, б.27, б.25, б.43, б. 38; вул. Воскресенська, б.15, б.13, б.14; вул. Кооперативна, б.4, б.6; вул. Петропавлівська, б.50, 52, 60, 66, 68, 72, 74; вул. Г.Кондратьєва, б.16, 18, 19, 35, 36, 38, 48, 185, 165/135, 165/8, 165/9, 165/10, 122; вул. Академічна, б.7, 5 – огороджено небезпечні ділянки сигнальною стрічкою.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження та виявлення причин недостатнього напору ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження стану покрівлі та усунено протікання в квартиру заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведено обстеження та усунено причину протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в місці загального користування;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. 3-й Парковий пр., буд. 2 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1– проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання мережі опалення в місці загального користування;

пер. Богуна, буд. 1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

пер. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – переведено реле часу згідно світлового дня;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 3 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.45, 115, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 55, 57; вул. Ковпака, б. 13, 45, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 20 – визначення об’ємів робіт по ремонту вимощення;

пров. Л. Українки, б. 3, кв. №* – проведено обстеження ДВК;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – відкрито кран на системі опалення в квартирі, теплопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б.13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання  крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – стравлене повітря з мережі опалення, теплопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання клапану фільтра гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна фільтра, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – встановили світильник в 2- му блоці на                5 поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ген. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).