Оперативний звіт за 01.03.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Д.Галицького, 69 - продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Шевченка, 2 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Пушкіна, 55– проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Іллінська, 10 - прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання опалювального приладу у під’їзді;

вул. Я.Мудрого, 52 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання по зверненню мешканців, надано консультації мешканцям;

вул. Шевченка, 2 – проведено частковий ремонт електрощита – замінено 2 вимикача;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 51, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича,15,кв.***; вул. Металургів, 14,кв.***;                                      вул. Лермонтова,17,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 24,під’їзд 1,3; вул. Холодногірська, 37,під’їзд 1; вул. Харьківська, 12,під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,   вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відновлення опалення;

пр. М. Лушпи, 26, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*,  вул. Героїв Крут, 62, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 11 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, 35 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 19 – виконано роботи по обстеженню мережі теплопостачання, протікання не виявлено;

вул. Бельгійського, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пр-т. Т.Шевченка, 1 – виконано ремонті роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.53, 103; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 67, 69; вул. Ковпака, б. 15, 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29 – проводяться  роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІ під., V поверх) – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 14 (фойє) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 37 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в квартирі заявника,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 21 - проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.1, вул. Харківська б.1, пр. М. Лушпи б.29, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Кооперативна б.4, вул. Г. Кондратьєва б.183, вул. І. Сірка б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.4, б.6, б.175, вул. Соборна б.27 – обстеження дворової каналізації;

вул. Заливна б.13, пр. М. Лушпи б.7 – відключення  ХВП/ГВП;

вул. Харківська б.23/1 – ремонт корінного крану ХВП;

вул. Заливна б.7 – усунено протікання ГВП;

пр. М. Лушпи б.7, вул. Прокоф`єва б.32/а,36,24/Б, вул. І.Сірка б.35, вул. Харківська б.25, б.23/1, б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б. 7, вул. 9 Травня б.4,   пр. М.Лушпи б. 43/2 –відновлено циркуляції ГВП;

вул. Кондратьєва б.25/1 – налаштування роботи насосу;

вул. І.Сірка б.37, пр. М. Лушпи   б. 15,б.55, вул. О. Аніщенко б.1, вул. Шишкарівська б.15 – відновлено опалення;

вул. Харківська б.23/1,7, 1,25, вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. І.Сірка б.35,                  вул. Харківська б.25, б.23, пр. вул. Заливна б.27, пр. М. Лушпи  б.43/1,                   вул. Харківська б.26/1,б.14,б.1,б. 1/1, вул. Харківська б.3,                                         вул. Г. Кондратьєва б.122, пр. М. Лушпи б.15 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва б.36, б.19,б.48, вул. Петропавлівська б.129,б.51,б.101,б.93, вул. Г. Крут б.26, пр. М. Лушпи б. 31,б.9,б.39, б.7,б.23, вул. І. Сірка б.18 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. О. Аніщенко б.2, вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.25 – ремонт в електрощитовій;

вул. Харківська б.7 – 2 м, пр. М. Лушпи б.29 – 2м, вул. Харківська б. 22/1 – 1м, вул. Заливна б.7 – 1м – скління вікон;

пр. М. Лушпи б.23,7,43/1,23; вул. Заливна б.2 – прочищено зливову каналізацію від снігу.

Ремонт продуху за адресою: вул. Заливна б.31

Прибирання прибудинкової території – за графіком.