Оперативний звіт по виконаних роботах за 23–25.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 2;

вул. Роменська, 100, ІІ під’їзд – завершено виготовлення дверних блоків виходу та технічний поверх та виходу на покрівлю;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

територія Сільськогосподарського технікуму, 4 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

територія Сільськогосподарського технікуму, 5 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

територія Сільськогосподарського технікуму, 6 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

територія Сільськогосподарського технікуму, 9 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

територія Сільськогосподарського технікуму, 10 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

територія Сільськогосподарського технікуму, 11 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, виявлено причини протікання у квартирі заявника, надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Супруна, 13 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання у загальному санвузлі;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Шкільна, 5/Б – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання у під’їзді;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання/освітлення, надано консультації мешканцям;

вул. В.Чорновола, 55 – замінено вимикач на І поверсі будинку;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 45, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Металургів,16, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. І.Виговського, 6, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Металургів, 9/1, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. О. Шапаренко, 2, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. І.Дерев’янко, 7; вул. Супруна, 14 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т. Шевченка,1 6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 45 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Т.Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, 35 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. 2-га Залізнична, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню гарячого водопостачання, протікання усунуто;

вул. Троїцька, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по обстеженню кв.89 на сторонні підключення;

пр-т. Шевченка, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, б.53; вул. Соборна, б.42; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б.23/1; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Г. Кондратьєва, б.165/135; вул. І.Сірка, б.18;  вул. Лебединська, б.12; вул. Огарьова, б.2/1; вул. О.Береста, б.5; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4 – прочищення каналізації;

вул. Г . Кондратьєва, б.126 – обстеження дворової каналізації;

вул. Харківська, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження системи ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б (2 м/п) – заміна зливової к/з системи;

вул. Харківська, б.1 (4 м/п) – заміна к/з системи;

вул. Заливна, б.31 (1 шт.) – заміна крану на системі ХВП;

вул. О.Олеся, б.1; вул. І.Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.49 – усунено протікання системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.7, 29 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Крут, б.26 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.23; вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Г.Крут, б.10;                  вул. Харківська, б.9, 7, 1/1; пр. М.Лушпи, б.43/2 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.22/1 – заміна запобіжника на ліфт;

вул. Харківська, б.8 – заміна автомата в електрощитовій будинку;

вул. Харківська, б.23/1 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Харківська, б.25; вул. Петропавлівська, б.129 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, б.23/1; вул. Заливна, б.9; вул. Кузнечна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 60 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 32 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагодження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Мендєлеєва, буд. 4 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С.Табали, буд. 58/А – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження роботи по заміні запірної арматури мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено обстеження роботи мережі ДВК;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено герметизацію повітряних ходів;

вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведені роботи з заміни вимикача комунальної електроенергії;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення перед входом до під’їзду;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Гайдара, буд. 31 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення перед входом до під’їзду;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження роботи мережі зливової каналізації;

вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 60 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано зварювальні роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. С.Табали, буд. 30 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 3; пр. Курський, б. 6/1, 103, 115, 127;                     вул. Ковпака, б. 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проведені робіти по склінню віконних рам та їх ремонт в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 3 (І під.) – проведені роботи по монтажу та демонтажу дерев’яної підлоги для проведення заміни трубопроводу в житловому будинку;

пр. Курський, б. 6/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під дерев’яною підлогою. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пров. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під дерев’яною підлогою. Перекрито холодне водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання в житловому будинку було відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в електрощітку в 2–му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 45, кв.* – відновлено контакт в електрощітку в 2–му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – встановили лампочку та патрон в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – відновлено контакт в електрощітку в на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – відновлено контакт в електрощітку в 3-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).