Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – завершено роботи з часткового ремонту під’їзду №2;

просп. Т.Шевченка, 2 – виконано роботи з відновлення скління вікон у під’їзді №4;

вул. Я.Мудрого, 61 – виконано ремонт дверей входу до під’їзду № 2;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено огляд зовнішніх цегляних стін, огороджено сигнальною стрічкою місця можливого падіння цегли;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено огляд димовентиляційного каналу у квартирі заявника по зверненню;

вул. Я.Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 15 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання, видалено повітря з мережі;

вул. Л.Бикова, 1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано консультації заявнику;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Засумська, 12/А – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. В.Чорновола, 78 – відновлено комунальне освітлення на І поверсі – замінено лампу і патрон;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – відновлено комунальне освітлення – замінено патрон і лампу.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Металургів,75, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, кв.* – проведені  ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню зливової труби;

вул. 2-га Залізнична, 22 – виконано ремонт запірної арматури в бойлерній;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу системи опалення;

вул. Новомістенська, 4 – роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 26 – проведено обстеження квартири на залиття, не виявлено;

вул. Горького, 41; просп. Шевченка, 19; вул. Леваневського, 4 – дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВС;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВС;

вул. Супруна, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 40 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВС;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 34 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 26 – виконано ремонтні роботи по заміні вимикача;

пров. Інститутський, 7; вул. Бельгійська, 9; вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Суджанський, 8; вул. 2-га Залізнична, 18; вул. Супруна, 9;                              вул. Горького, 36; вул. Супруна, 3; вул. Горького, 39; вул. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 14 – виконані роботи по заміні каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку (1м);

просп. Шевченка, 23 – виконані роботи по заміні каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку (1м).

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Г. Кондратьєва, б.165/135; вул. І.Сірка, б.27, 18; вул. Лебединська, б.12; вул. Огарьова, б.2/1; вул. О.Береста, б.5; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4 – прочищення каналізації;

вул. Г . Кондратьєва, б.175 – обстеження дворової каналізації;

вул. Харківська, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження системи ХВП;

вул. Г.Крут, б.26 – обстеження системи опалення;

вул. Харківська, б.7 – планове відключення ХВП/ГВП для проведення рем. робіт;

пр. М.Лушпи, б.7 – усунено протікання с-ми опалення;

пр. М.Лушпи, б.15; вул. Г.Крут, б.4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.14 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.6/1; пр. М.Лушпи, б.39/1; вул. Г.Крут, б.4 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.23/1 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.129 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 54 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження та проведено зварювальні роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по заміні запірної арматури мережі ГВП і ХВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 25 – виконано обстеження причин залиття квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено роботи по обстеженню причин незадовільного режиму ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 58 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено прочищення  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 29 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження теплового режиму подачі ГВП;

вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд. 3 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення.

просп. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 55; пр. Курський, б. 43, 47, 123, 127, 131; вул. Ковпака, б. 13, 31, 45 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 131 – визначення об’ємів робіт по заміні покрівлі над входом в підвальне приміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Ковпака, б. 31, кв.* (заміна труб в квартирі на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 45, кв.* (встановлення приладів обліку води на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 43, кв.* (встановлення приладів обліку води на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 45, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 123, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під дерев’яною підлогою. Проведені роботи по заміні трубопроводу (20 м), протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 2-го та 3-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі системи теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – встановили лампочки при вході в 1-й,                3-й, 4-й та 5-й під’їзди, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – встановили лампочку в 1-му під їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка). Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).