Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Набережна р.Стрілка, 10 – виконано збивання навислого снігу та бурульок з конструктивних елементів будинку;

вул. Я.Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 9/3 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 – усунено протікання холодного водопостачання у санвузлі квартири заявника;

вул. Б.Шлях, 59 – виконано роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено огляд мереж холодного та гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження мережі електропостачання на виявлення сторонніх підключень, по зверненню заявника;

вул. Першотравнева, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – заміна ділянки дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а ,кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Праці, 2, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, кв.* – проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 39, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Металургів, 2, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 77, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ» по

Вул. Горького, 38/А – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню липневого трубопроводу;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи по відновленню роботи насосного обладнання;

пр-т. Т.Шевченка, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;;

вул. Супруна, 10 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВС;

пр-т. Т.Шевченка, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, відкачано воду з підвального приміщення;

вул. Привокзальна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. Інститутський, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пл. Горького, 6 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи відновленню та по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по чищенню снігу з даху будинку;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по чищенню снігу з даху будинку;

вул. Харківська, буд. 100 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження та роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення на технічному поверсі;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи відновленню та по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по прибиранню прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Менделеєва, буд. 4 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.13; вул. Прокоф`єва, б.24/Б, 12; вул. Г. Кондратьєва, б.165/135; вул. І.Сірка, б.27, 18; вул. Лебединська, б.12; вул. Огарьова, б.2/1; вул. О.Береста, б.5; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4 – прочищення каналізації;

вул. Г . Кондратьєва, б.175 – обстеження дворової каналізації;

вул. Харківська, б.1; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження с-ми ХВП;

вул. Г.Крут, б.26 – обстеження с-ми опалення;

вул. Харківська, б.1 – ремонтні зварювальні роботи на системі зливової к/з;

пр. М.Лушпи, б.7 – усунено протікання с-ми опалення;

пр. М.Лушпи, б.15; вул. Г.Крут, б.4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.14 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.6/1; пр. М.Лушпи, б.39/1; вул. Г.Крут, б.4 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.23/1 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.129 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 57, 59, 43б; пр. Курський, б. 43; вул. Ковпака, б. 13, 41, 47, 55; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (IV під.) – визначення об’ємів робіт по подовженню зливної каналізації;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрито холодне водопостачання на будинок, мешканець квартири вище проводить роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Перекрито теплопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт опалення на будинок було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – встановили патрон і лампочку в 1-му під’їзді на 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – увімкнули автомат в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – встановили патрон і лампочку при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв.* – проведена заміна автомату в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – встановили патрон і лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).