Оперативний звіт за 02.03.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Д.Галицького, 69 - продовжуються роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Засумська, 12/Г – виконано роботи з часткового відновлення скління вікон у під’їзді;

вул. Д.Галицького, 69 – виконано ремонт дверей виходу на покрівлю у під’їзді №3;

вул. Роменська, 88 – виконано улаштування грат у тепловому пункті;

вул. Робітнича, 49 – виконано прибирання снігу на горищі будинку;

вул. Я.Мудрого, 68 - виконано прибирання снігу на горищі будинку;

вул. Д.Галицького, 69 - виконано прибирання снігу на горищі будинку;

вул. Б.Шлях, 3 - прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1;

вул. В.Чорновола, 78 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 11 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Б.Шлях, 9/3 – усунено протікання запірної арматури мережі гарячого водопостачання – замінено корінні вентилі;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, встановлено що причиною низького тиску ХВП є засміченість газової колонки у квартирі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5, – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 21 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Рибалко, 8, пр-т. Т.Шевченка,22 –  забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т. Т.Шевченка, 19 – виконано роботи по відновленню роботи димовентиляційного каналу (кв.*);

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по відновленню роботи димовентиляційного каналу (кв.*);

вул. Супруна, 24 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – зняття параметрів на опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт зливного бачку;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.103, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 26, 49; вул. Ковпака, б. 15, 31, 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29 – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – встановили 5-ть лампочок на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Водна, буд. 65/3 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Водна, буд. 65/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Водна, буд. 65/1 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Миру, буд. 26 – проведено обстеження  димовентканалу;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 34 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24  – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13,під’їзд 6;             вул. Металургів, 14,кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,15,кв.***; вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Лермонтова,17,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1,кв.***; вул. Холодногірська, 39,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова,1,кв.***; вул. Праці,34,під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича,19, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,19,кв.***; вул. Реміснича,10/А,кв.***;                                          вул. Л.Бикова, 2/1,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича,25,під’їзд 4; вул. Холодногірська, 51,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.1, вул. Харківська б.1, пр. М. Лушпи б.29, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Кооперативна б.4, вул. Г.Кондратьєва б.183, вул. І.Сірка б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.4, б.6, б.175, вул. Соборна б.27 – обстеження дворової каналізації;

пр. М. Лушпи б.29 – прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Малиновського б.9, вул. І.Сірка б.37 – відновлено опалення;

вул. Заливна б.7 – усунено протікання ГВП;

пр. М. Лушпи б.7, вул. Прокоф`єва б.32/а,36,24/Б, вул. І.Сірка б.35, вул. Харківська б.25, б.23/1, б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська б. 7, вул. 9 Травня б.4, пр. М. Лушпи б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Г. Кондратьєва б.25/1 – налаштування роботи насосу;

пр. М. Лушпи б. 15,б.55, вул. О. Аніщенко б.1, вул. Шишкарівська б.15 – відновлено опалення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. І.Сірка б.35, вул. Харківська б.25, б.23,                        вул. Заливна б.27, пр. М. Лушпи  б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Петропавлівська б.129,б.51,б.101,б.93, вул. Г. Крут б.26 , пр. М. Лушпи б. 31,б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. О. Аніщенко б.2, вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.25 – ремонт  в електрощитовій;

вул. Харківська б.22/1 -1 м2 – скління.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.