Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/2А – проведено плановий огляд димо-вентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено плановий огляд димо-вентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено плановий огляд димо-вентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено плановий огляд димо-вентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено плановий огляд димо-вентиляційних каналів;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 32 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 53 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 64 – проведено огляд житлового будинку, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

виконано роботи з виготовлення дерев’яних заглушок для технічного обслуговування інженерних мереж будинків;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – виконано відключення/включення холодного водопостачання та замінено вентиль по зверненню заявника;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення у квартирі заявника – включено автомати;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника – включено автомати.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання

вул. І.Сірка, 41, кв.* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – заміна ділянки системи водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 77, під’їзд 3; вул. Металургів, 5, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 4; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 3-4 – проведені ремонтні роботи мережі каналізації;

вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 75, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по ремонту насосу та відкачуванню води з підвального приміщення будинку;

пр. Шевченка, 8 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пров. І.Дерев’янка, 1 – виконано ремонт рушниковисушувача в квартирі;

вул. Троїцька, 13; вул. Новомістенська, 3; вул. Леваневського, 12 – дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пр. Шевченка, 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пр. Шевченка, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по встановленню хомута на трубопроводі  холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 4 – виконано ремонтні роботи по встановленню хомута на трубопроводі  холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, 12 – виконано ремонтні роботи по встановленню хомута на трубопроводі  холодного водопостачання;

пр. Шевченка, 25 – переведено часи на таймері насоса;

пров. І. Деревянка, 1 – підключення до електромережі підрядної організації;

пл. Горького, 6 – відновлено комунальне освітлення в теплопункті.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження  та усунено протікання опалювального приладу в приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 15 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в будинку;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 23 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.17/1; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2, б.165/13, б.143; вул. І.Сірка, б.18 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.23; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.9, б.23, б.47; вул. І.Сірка, б. 18, б.35 – обстеження системи опалення;

пр. М.Лушпи, б.55 – усунено протікання системи опалення;

вул. Заливна, б.7, б.15 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.14 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б.6/1; пр. М.Лушпи, б.55; вул. Г.Крут, б.4 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Кооперативна, б.4 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Прокоф’єва, б.30, б.14; вул. Петропавлівська, б.129; вул. Г.Крут, б.4 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, б.28/1; вул. Петропавлівська, б.76; пр. М.Лушпи, б.47;                                                    вул. Соборна, б.19; вул. Г.Кондратьєва, б.96, б.165/10, б.189 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 12, 37, 43; вул. Ковпака, б. 55; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (IV під.) – виготовлення та встановлення ділянки дерев’яних поручнів в житловому будинку;

вул. Б. Гмирі, б. 7а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в загальному приміщенні. Проведені роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 12, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в теплопункті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена ревізія в електрощітку та замінили автомат, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).