Оперативний звіт по виконаних роботах за 3–4.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Д.Галицького, 69 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні – усунено протікання мережі;

вул. Данила Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні – усунено протікання мережі;

вул. Білопільський Шлях, 9 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання у загальній кухні гуртожитку;

вул. Білопільський Шлях, 9/3 – усунено протікання мережі холодного водопостачання – виконано ремонт корінного вентиля;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – по зверненню заявника обстежено лічильник електроенергії щодо сторонніх підключень, не виявлено.

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення на вході у під’їзд № 6  - замінено лампу;

просп. Т.Шевченка, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника  - включено автомати;

вул. Праці, 37 – відновлено освітлення у квартирі заявника – включено автомати;

вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні – замінено 2 лампи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;                                                  вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – перепакування приладу опалення;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15. кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3-4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 26, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 11, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. І.Виговського, 6, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 –відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 7 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Горького, 1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. Суджанський, 8 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 35/Б – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.1; вул. Харківська, б.1; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4; вул. Г.Кондратьєва, б.183; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.6, б.175; вул. Соборна, б.27 – обстеження дворової каналізації;

пр. М.Лушпи, б.29 – прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Малиновського, б.9; вул. І.Сірка, б.37 – відновлено опалення;

вул. Заливна, б.7 – усунено протікання ГВП;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва, б.32/а, 36, 24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23/1, б.7;  пр. М.Лушпи, б. 43/2; вул. 9 Травня, б.4; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б. 7 – відновлено циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б. 15, б.55; вул. О. Аніщенко, б.1; вул. Шишкарівська,
б.15 – відновлено опалення;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;            вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. О. Аніщенко, б.2; вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.25 – ремонт  в електрощитовій;

пр. М.Лушпи, б.7 (1 м/п) – заміна системи ГВП;

пр. М.Лушпи, б.7 (2 шт.) – заміна корінного крану  на системі ГВР.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження  прибудинкової території;

пров. Карбишева, буд. 124 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження прибудинкової території, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пров. Богуна, буд. 2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження прибудинкової території, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконано хлорування в підвальному приміщенні,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження  трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 14 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – виконана прочистка ливневої каналізації;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.37, 39, 51; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 63 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4 – проведений ремонт віконних рам в житловому будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).