Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.03.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Д.Галицького, 69 – завершено роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. В.Чорновола, 78 – розпочато роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Білопільський Шлях, 43 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Білопільський Шлях, 49 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні будинку для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні будинку для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Люблінська, 5 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні будинку для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Роменська, 81 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні будинку для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

просп. Т.Шевченка, 10 – виконано роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі опалення;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Люблінська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – обстежено опалювальний прилад у кімнаті заявника, необхідна заміна батареї, надано консультації мешканцям;

вул. Робітнича, 84 – відновлено комунальне освітлення на 3 поверсі у під’їзді – виконано заміну лампи та ремонт патрона.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 25, кв.* – ремонт приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;
вул. Н. Холодногірська, 10, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 5-6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 5-6; вул. Реміснича, 19, кв.* – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10, під’їзд 5-6;                                   вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 39 – забита дворова каналізація, передано до                                    КП «Міськовдоканал»;

вул. Троїцька, 18 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 26 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 14 – виконано ремонтні роботи по відновленню освітлення (кв.*);

вул. Супруна, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.1; вул. Харківська, б.1; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Кооперативна, б.4; вул. Г.Кондратьєва, б.183; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.6, б.175; вул. Соборна, б.27 – обстеження дворової каналізації;

вул. Малиновського, б.9; вул. І.Сірка, б.37 – відновлено опалення;

вул. Заливна, б.7 – усунено протікання ГВП;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва, б.32/а, 36, 24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23/1, б.7; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б. 7; вул. 9 Травня, б.4; пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б. 15, б.55; вул. О. Аніщенко, б.1; вул. Шишкарівська, б.15 – відновлено опалення;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25, б.23;                       вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Петропавлівська, б.129, б.51, б.101, б.93; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б. 31, б.9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, б.122; вул. О. Аніщенко, б.2; вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.25 – ремонт  в електрощитовій;

вул. Заливна, б.11 – ремонт дверей на технічному поверсі;

вул. Г.Крут, б.16 – ремонт дверей вхідних;

вул. Г.Крут, б.16-1м, кв. * – скління;

вул. Заливна, б.23 – ремонт продухів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 51, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43/б;                             вул. Ковпака, б. 15, 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 (VIII під.) – визначення об’ємів робіт по склінню вікон;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – під час обстеження було виявлено засмічення змивного бачка в сан.вузлі, внутриквартирне питання;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – закріплено поверховий ел/щиток, упорядковано та закріплено ел. провід;

вул. Новорічна, б. 3, кв. * – встановлено 1 лампочку на 2-му поверсі 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).