Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Шкільна, 5/Г – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Я,Мудрого, 5 – замінено запірну арматуру мережі гарячого водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 41; вул. І.Сірка, 45; пр. М.Лушпи, 40; пр. М.Лушпи, 38 – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 82/б, підвал – заміна засувки;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. І.Виговського, 6, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 17 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 3 – відновлення роботи  ліфтів.

Відключення опалення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пр-т Т.Шевченка, 3 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. І.Дерев’янка, 1 – виконано ремонтні роботи на запірній арматурі;

вул. Територія ЧРЗ; вул. Привокзальна, 16, 35Д; вул. Троїцька, 26;                        вул. Горького, 13; пл. Горького, 5 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційного мережі;

пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 10, 12, 14; вул. Троїцька, 10, 24; вул. Рибалко, 4, 6, 8 – виконано обстеження інженерних мереж сумісно з представниками                     ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Перекопська, б.17; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська, б.107 – обстеження дворової;

пр. М.Лушпи, б.23; вул. Харківська, б.23; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.31 – усунено протікання системи ХВП;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Г.Кондратьєва, б.144 – усунено протікання системи ГВП;

пр. М.Лушпи, б.29 (4 шт.); вул. Заливна, б.29 (18 шт.) – замінено крани ГВП;

пр. М.Лушпи б.29 (2 м/п); вул. Заливна б.29 (55 м/п.) – замінено систему ГВП;

вул. Заливна, б.29 (55 м/п.) – проведено ізоляцію системи ГВП;

вул. Харківська, б.25, 7; вул. Заливна, б.23/1; вул. Прокоф`єва, б.24/Б –відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б.37 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартиру заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ХВП в приміщенні заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 10 – проведено обстеження  причин протікання мережі ХВП в квартиру заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 9 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ГВП  в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ГВП  в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження причин та усунено протікання запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд. 30 – проведено обстеження причин та усунено протікання запірної арматури мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 103, 133; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1; вул. Р. Атаманюка, б. 49, 59, 67, 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 13 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133 – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 3-го та 4-го під’їзду. Проведена роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 55, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).