Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.03–1.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 61 – проведено обстеження  під’їзду №1 для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – проведено обстеження мережі липневої каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г– прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 13 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, для відновлення задовільного тиску у квартирі необхідне роз пломбування лічильника;

вул. Я.Мудрого, 5 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано консультації мешканцям;

вул. Косівщинська, 96/1 – проведено обстеження лічильника щодо сторонніх підключень, по зверненню мешканців;

просп. Т.Шевченка, 12 – виконано відновлення освітлення;

вул. Б.Шлях, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – заміна ділянки системи водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул.1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;
вул. О. Шапоренко, 6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л Бикова, 6, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 12/2, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15 – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 30, кв.* – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Праці, 30, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Праці, 30, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Праці, 30, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л Бикова, 2/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 3;                                    вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення, протікання усунуто;

пров. І.Дерев’янко, 1 – виконано  ремонтні роботи по відновленню  комунального освітлення;

вул. Супруна, 21 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 24 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 31 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі опалення, протікання усунуто;

вул. Супруна, 3/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Крут, б.6; вул. Петропавлівська, б.92; вул. Харківська, б.1/1; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Малиновського, б.10; вул. Гамалія, б.18, б.19; вул. Г. Кондратьєва, б.140, б.138; вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. О.Олеся, б.6 – прочищення каналізації;

вул. Гамалія, б.19; вул. О.Олеся, б.6 – обстеження дворової каналізації;

вул. Г.Крут, б.4; вул. Сірка, б.37; вул. Гагаріна, б.7; вул. Харківська, б.25; пров. Академічний, б.7 – обстеження с-ми ХВП;

вул. Заливна, б.13, вул. Прокоф’єва, б.36 – прочищення зливової к/з;

вул. Г.Крут, б.12; пр. М.Лушпи, б.49 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Сірка, б.18 (8 шт.) – заміна запірної арматури на мережі опалення;

вул. Сірка, б.18 (2п.м.) – заміна ділянки труби на мережі опалення;

вул. Сірка, б.18; вул. Перекопська, б.17; пр. М.Лушпи, б.23; вул. Г.Крут, б.4; вул. Прокоф’єва, б.30, 32/А – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

пр. М.Лушпи, б.23 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Заливна, б.15; вул. Заливна, б.31; вул. Петропавлівська, б.72, б.129; вул. Г . Кондратьєва, б.37, б.165/140 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Петропавлівська, б.68; вул. Гамалія, б.21 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження роботи мережі ДВК.

вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місці загального користування;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження режиму роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі зливової каналізації;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 –  проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження роботи мережі ДВК;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження теплового режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено ремонтні роботи  по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі ГВП;

вул. Г.Чеснова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню дворової каналізаційної мережі;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені обстеження роботи  електромережі по освітлення в квартирі заявника;

вул. Г.Чеснова, буд. 5 – проведені обстеження роботи  електромережі по освітлення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи  по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Пр. Курський, б. 133, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 31;                            вул. Р. Атаманюка, б. 51; вул. Новорічна, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 (ІV під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 135 (ІІІ під.) – визначення об’ємів робіт по склінню вікон в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Новорічна, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Перекрито теплопостачання по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення по стояку буде відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 53, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 33, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – проведена заміна вимикача в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).