Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Я.Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 4 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано роботи по заміні запірної арматури (корінного вентиля) у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання по зверненню заявника;

вул. Першотравнева, 26 – усунено протікання мережі холодного водопостачання – замінено засувку;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення – замінено автомат;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомат;

вул. Б.Шлях, 59 – перевірено лічильник щодо наявності сторонніх підключень.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв крут, 66, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи на стояку водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, підвал – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – перепакування вентилю;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Мірошніченко, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Л Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Л Бикова, 2/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 5 – виконано  ремонтні роботи в поверховому лічильнику;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано ревізію поверхового лічильника;

вул. Привокзальна, 16 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 3 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 38/А – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 4 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 26 –  виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 29 – засмічення дворової каналізації, передано до                     КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.143, 16; вул. Соборна, б.25 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б (2шт.) – заміна кранів ХВП;

пр. М.Лушпи, б.47; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Заливна, б.13 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, б.4 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б (8 м/п.) – замінено систему ХВП;

вул. Харківська, б.25 (2м/п); вул. Береста, б.9 (20 м/п) – замінено к/з систему;

пр. М.Лушпи, б.47, 23, 9; вул. Харківська, б.25, 23, 23/1, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 14, 26/1, 28/1; вул. Даргомижського, б.1, 3, 5; вул. Прокоф`єва, б.2, 4, 
6, 10 (12 м³) – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15; просп. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 28; вул. Н. Сироватська, буд. 69; вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 57; вул. СКД, буд. 36; вул. К. Зеленко, буд. 5; вул. СКД, буд. 14; вул. СКД, буд. 3/3 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 15 – проведено обстеження та  роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження причин відсутності циркуляції мережі ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 115, 119, 133; вул. Ковпака, б. 43;                                вул. Р. Атаманюка, б. 14, 59; вул. Л. Українки, б. 2 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, 27, 43/б, 67; вул. Г. Чибісова, б. 7 – проведені роботи по герметизації стиків панелей в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, 53 – визначення обсягів необхідних робіт по герметизації стиків панелей в житлових будинках;

пр. Курський, б. 55 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту ганку в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Л. Українки, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 115, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Курський, б. 39, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 53, кв.* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).