Оперативний звіт  виконаних роботах за 02.04.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шглях, 61 – проведено обстеження  під’їзду №1 для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження  під’їзду №3 для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації;

вул. Засумська, 16/б – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/г – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. 9 Січня, 17 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, встановлений хомут на стояку холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження лічильника щодо сторонніх підключень, по зверненню мешканців;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти;

вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти.

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі мешканця.

вул. Білопільський шлях, 38 – обстеження електричних мереж у квартирі мешканці, надано консультацію.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 6;                     вул. Металургів, 14, кв.***;

відновлення циркуляції  гарячого водопостачання за адресами:                         вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;                                                     вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                      вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання за адресами:                       вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 34, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                               вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                                    вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 10/А, кв.***;                                               вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25,під’їзд 4;                              вул. Холодногірська, 51,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

зварювальні роботи на мережі водопостачання: пр. М. Лушпи, 26, кв.*,

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,

ремонт змішувачу: пр. М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                 вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

ремонт унітаза: Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,

прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 29, – виконано обстеження каналізаційної мережі, виявлено засмічення дворової каналізації;

вул. Новомістенська, 37 – виконано обстеження каналізаційної мережі, виявлено засмічення дворової каналізації;

пр-т. Т.Шевченка, 11 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання запірної арматури;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню ливневого трубопроводу;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню ливневого трубопроводу;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню ливневого трубопроводу;

вул. Горького, 23/2 – виконано роботи по прочищенню ливневого трубопроводу;

вул. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по прочищенню ливневого трубопроводу;

вул. Супруна, 19 – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 100 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в місці загального користування;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд. 25/1 – проведено обстеження режиму подачі ГВП.

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи  по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено ремонтні роботи  електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено роботи  по налагодженню роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи  по відновленню комунального освітлення.

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи  по встановленню елементів комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – проведено роботи  по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи  по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено ремонтні роботи електроплити в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Гамалія, б. 31, б. 27, б. 28,                          вул. Г. Кондратьєва, б. 122, вул. І. Сірка, б.2, вул. Соборна, б. 41,                                 вул. Петропавлівська, б. 106, вул. Кооперативна, б. 4, вул. Шишкарівська,, 15,                           вул. Харківська, б. 25, вул. Заливна, б. 13, вул. Героїв Небесної Сотні, 7,                   пров. Академічний, 7.

Обстеження с–ми ХВП за адресою:  вул. Прокоф`єва, б .6, вул. Гагаріна, б. 7, вул. Олеся, б. 1, вул. Петропавлівська, б.123, вул. Г. Кондратьєва, б. 122.

Обстеження мережі дворової каналізації за адресою:                                              пров. Даргомижського, б. 10, вул. Г. Кондратьєва, б. 138.

Обстеження с–ми опалення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 55, б. 23,

Прочищення мережі зливової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 24/б.

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Г. Крут, б. 4.

Відновлено опалення за адресою: вул. Береста, б. 5, пл. Покровська, б.15.

Заміна мережі каналізації за адресою: вул. Заливна, б.13, під. 2 – 25 п. м.

Заміна мережі ХВП за адресою: вул. О. Олеся, б. 1– 70 п.м.

Заміна засувки на мережі ХВП за адресою: вул. О. Олеся, б. 1– 1 шт.

Встановлення шарових кранів на мережі ХВП за адресою: вул. О. Олеся, б. 1– 15 шт.

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                            вул. Г. Крут, б.4, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Харківська, б. 25,                                    вул. Петропавлівська, б. 109, б. 106, вул. З. Космодем’янської, буд. 2.

Відновлено комунальне освітлення за адресою:                                                          вул. Заливна, б. 13, б. 15, б. 31, пр. М. Лушпи, б. 31,                                                            вул. Харківська, б. 1/1, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 154, б. 189, вул. Олеся, б. 1, б. 5.

Ремонт в електрощитовій за адресою: вул. Харківська, б. 6/2,                                  вул. Соборна, б .36.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 45, 47, 53, 55, 103, 135; вул. Ковпака, б. 13, 15, 43, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 13;

проведений ремонт штукатурки стіни в житловому будинку:                     пр. Курський, б. 131 (І під.);

визначення обсягів робіт по ремонту під’їзду в житловому будинку:                  вул. Г. Чибісова, б. 13;

визначення обсягів робіт по закриттю продухів на технічному поверсі в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 47 (ІІ під.);

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора в квартирі. Перекрито теплопостачання по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення по стояку було відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено незначне прокапування на радіаторі в квартирі. За погодженням з мешканцем заплановані ремонтні роботи на 03.04.2018 рік;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го та 3–го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №*– при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – встановили лампочку в 1–му під’їзді на 1–му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведена ревізія в електрощітку на 5–му поверсі, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).