Оперативний звіт по виконаних роботах за 3.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 61 – розпочато роботи з ремонту під’їзду № 1;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – розпочато роботи з ремонту  під’їзду № 3;

вул. Робітнича, 84 – виконано частковий ремонт жолобів мережі ливневої каналізації;

вул. Першотравнева, 26 – виконано частковий ремонт трубопроводів мережі ливневої каналізації;

вул. Першотравнева, 26 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 57 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Набережна р. Стрілка, 42 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

просп. Т.Шевченка, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 53 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання мережі каналізації – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання ( зварювальні роботи);

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання опалювального приладу у                   І під’їзді;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання (замінено запірну арматуру);

вул. І.Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – проведено обстеження мережі електропостачання – надано консультації заявнику;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника  - відновлено контакти;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника  - відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 5, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Праці, 28, під’їзд 1, 2 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1-4 – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 –проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 6 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника електричної енергії;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника електричної енергії;

вул. Привокзальна, 35 – забита дворова каналізація, передано до                            КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пр-т. Т.Шевченка, 8 – виконано роботи по обстеженню квартири № 59, виявлено протікання каналізаційної мережі, мешканцям надано припис;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

ву. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи дверей входу до під’їзду;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконано роботи по виготовленню дверей виходу на покрівлю;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по заміні крану в підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва, б.24/б; вул. І.Сірка, 2; вул. Заливна, б.13; пров. Академічний, 7; вул. Малиновського, б.9; вул. Соборна, б.32, б.29 – прочищення каналізації;

пр. М. Лушпи, б.15, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.110 – обстеження системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.23 – обстеження системи опалення;

вул. Прокоф’єва, б.24/б; вул. І.Сірка, 37; пр. М. Лушпи, 23; вул. Заливна, б.13, б.15; пр. М.Лушпи, б.29, б.49, б.43/2 – прочищення мережі зливової каналізації;

вул. Соборна, б.29 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М. Лушпи, 31; пл. Покровська, б.15 – відновлено опалення;

вул. Г.Крут, б.4, під.4, 6 – ремонт дверей;

вул. Г.Кондратьєва, б.35; вул. О.Оніщенка, 3/1; вул. Соборна, 15; вул. Г.Крут, б.4; вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Харківська, б.25; вул. Петропавлівська, б.106; вул. З.Космодем’янської, б. 2 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Воскресенська, б.15; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Харківська, б.1/1, б.25; вул. Г.Кондратьєва, б. 185, б.154, б.189 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, б.6; вул. Соборна, б.32 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 11 – проведено прибирання прибудинкової території від снігу;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження причин  протікання мережі каналізації в квартиру заявника;

вул. Миру, буд. 19 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження режиму подачі теплоносія мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 14 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі опалення в квартиру заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження причин  протікання мережі каналізації в приміщення заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено прибирання прибудинкової території від снігу;

вул. Прокоф'єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження причин  відсутності напору мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи  по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи  по налагодженню роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. Г.Чеснова, буд. 5 – проведено роботи  по налагодженню роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи  по відновленню роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи  по відновленню роботи мережі освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 47; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 24, 43/б; вул. Л. Українки, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (ІІ під.) – проведено фарбування ділянки панелей при вході в під’їзд в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 13 – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (ІІ під.) – розпочаті роботи по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).