Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.04.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 61 – продовження робіт  з ремонту під’їзду №1;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – продовження робіт  з ремонту  під’їзду №3;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено обстеження мережі водостічної каналізації для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 26 – виконано частковий ремонт трубопроводів мережі ливневої каналізації (заміна колін);

вул. Б.Шлях, 61 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 61 – проведено огляд житлового будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 2 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення та підвального приміщення;

вул. В.Чорновола, 55 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання  - видалено повітря з системи;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання мережі холодного  водопостачання;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання мережі ливневої каналізації;

вул. Д.Галицького, 53 – відновлено задовільне опалення у санвузлі квартири заявника;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено обстеження липневої каналізації, встановлено причини протікання;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання, видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника  - відновлено контакти;

вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирі заявника  - відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Мірошніченко, 13, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – набивка сальників;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – ремонт сифону;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 2, під’їзд 1; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 2-3; вул. О. Шапоренко, 6 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 30, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 28, під’їзд  2 – проведені ремонтні роботи мережі каналізації;

вул. Металургів, 9/1, кв.*; вул. Металургів, 3, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Праці, 30, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 9/1, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Праці, 34, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 41; вул. Привокзальна, 35 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т. Т.Шевченка, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, 35 – виконано обстеження підвального приміщення, визначено об’єм ремонтних робіт;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі, протікання усунуто;

пр-т. Т.Шевченка, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 24 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Горького, 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 12 – виконано ремонтні роботи ливневого трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 65 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – проведено обстеження причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження режиму подачі ГВП.

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження причин відсутності ГВП і ХВП;

просп. М.Лушпи, буд. 20 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

просп. Лушпи, буд. 20 – проведено налагодження роботи зливової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по усуненню протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. 2-га Староріченська, буд. 4 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 48 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 3/3 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження режиму подачі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено роботи  по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Г.Чеснова, буд. 5 – проведено роботи  по налагодженню роботи мережі освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи  по відновленню роботи комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.7, 23; вул. Гамалія, б.28; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2; б.165/13, б.143; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.23; вул. Харківська, б.23; вул. Прокоф`єва, б.22 – обстеження системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.9, б.23, б.47; вул. І.Сірка, б. 18, б.35 – обстеження с-ми опалення;

пр. М.Лушпи, б.55 – усунено протікання с-ми опалення;

пр. М.Лушпи, б.15; вул. Прокоф`єва, б.22; вул. Заливна, б.7, б.15 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.14 – відновлено опалення;

вул. Заливна, б.9 (2 шт.) –замінено крани ГВП;

пр. М.Лушпи, б.7 (2 шт.) – замінено крани опалення;

пр. М.Лушпи, б. 31 (3 м/п.) – заміна с-ми ГВП;

пр. Даргомижського, б.6; вул. Прокоф`єва, б. 24/б; вул. Харківська, б.25;                     пр. М.Лушпи, б.55; вул. Г.Крут, б.4 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Кооперативна, б.4 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Заливна, б.15; вул. Прокоф’єва, б.30, б.14; вул. Петропавлівська, б.129; вул. Г.Крут, б.4 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, б.28/1; вул. Петропавлівська, б.76; пр. М.Лушпи, б.47;                                                           вул. Соборна, б.19; вул. Г.Кондратьєва, 96, б.165/10, б.189 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 51, 43, 47, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 49, 51, 55; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 13 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (ІІ під.) – продовжуються роботи по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Б. Гмирі, б. 7а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі та випуску, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі та випуску, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).