Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – проводяться роботи з ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 88, 90, 92, 89, 81 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Перемоги, 2, 4 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Зв’язківців, 9 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Декабристів, 125 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Б.Шлях, 23, 38, 43, 47, 49, 53, 59, 61 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій будинків;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі каналізації, надано консультації заявнику;

вул. Б.Шлях, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді – замінено лампи;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі липневої каналізації, протікання не виявлено; затікання відбувається через незадовільний стан покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52; вул. Героїв Крут, 64; вул. Героїв Крут, 36; вул. Героїв Крут, 42; вул. Героїв Крут, 44 – відключення поливної мережі;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – ремонт сифону;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – ремонт корінного крану;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів. 63/б, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*– прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2-3; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 4-5 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 49 – проведено ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщення;

вул. Територія ЧРЗ – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання ;

вул. Супруна, 26 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі, протікання усунуто;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 21 – виконано роботи по ревізії електрощитової;

пров. І.Дерев’янка, 6 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 34 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 14 – виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 9, 17; пров. Інститутська, 7, 3, 5; вул. Псільська, 8;                              вул. Новомістенська, 1, 4 – виконано роботи по покосу трави на прибудинкових територіях.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.118, 165/9; пр. М.Лушпи б.43/2, 23 – прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.189 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Харківська б.8 (2 м/п – заміна с-ми ГВП;

вул. Г.Крут б.18 (20 м/п) – заміна каналізаційної с-ми;

вул. Харківська б.28/1, 6/1; вул. 2-га Харківська б.4 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

пр. М.Лушпи б.7 – відновлення комунальної ел.енергії;

пр. М.Лушпи б.7 – закріплено металевий лист. Ремонт козирка входу в під`їзд;

вул. Харківська б.25; пр. М.Лушпи б.7, 9 – частково, проведено покіс прибудинкової території;

пр. М.Лушпи б.29, 31, 39/1 (4 м куб.) –завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 33; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.3; просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження стану сухих дерев на прибудинковій території;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП на технічному поверсі;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження стану запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31; вул. І.Сірка, буд. 19; вул. Харківська, буд. 58/Б; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд.5; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по склінню віконних прорізів;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 – проведено обстеження технічного стану цоколя житлового будинку;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження технічного стану парапету житлового будинку;

вул. Богуна, буд. 2/1; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Охтирська, буд. 25; вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено обстеження та ремонтні роботи  електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44; вул. Харківська, буд. 58/А; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та ремонтні роботи  електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф'єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55, 59; вул. Г. Чибісова. б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака. б. 47 (І під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака. б. 47 (I під.) – проведені зварювальні роботи по ремонту огороджувальних конструкцій сходових маршів в житловому будинку;

вул. Ковпака. б. 47 (I під.) – проведені роботи по ремонту дерев’яних дверей при вході в житловий будинок;

вул. Ковпака. б. 47 (I під.) – проведені роботи по склінню вікон та їх ремонт в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведена заміна шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена заміна вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – встановили 4 лампочки на 1-му, 4-му, 5-му,                  7-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).