Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – проводяться роботи з ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – розпочато опоряджувальний ремонт входів до під’їздів;

вул. Іллінська, 12 – виконано демонтаж аварійної облицювальної плитки фасаду будинку;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено комісійне обстеження дитячого майданчику;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання мережі каналізації;

вул. Косявщінська, 96/4 – прочищено мережу каналізації по стояку квартири заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а; вул. Героїв Крут, 68/а; вул. Героїв Крут, 38 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52 – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

пр. М.Лушпи, 26; вул. І.Сірка, 45 – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а – заміна гран.букси;

вул. І. Сірка, 15 – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 46 – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 62 – прочищення фільтру;

вул. Героїв Крут, 62/б – встановлення хомута;

вул. І. Сірка, 43; вул. Героїв Крут, 84/а; вул. Героїв Крут, 84/а; вул. Героїв Крут, 38; вул. Героїв Крут, 46 – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 25, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної  мережі;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17; вул. Металургів, 16 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд  5 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів;

вул. Холодногірська, 49 – проведені  ремонтні покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, 13 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пл. Горького, 2 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. І.Дерев’янка,7, 6; вул. Бельгійська, 19, 2, 4 – виконано роботи по покосу трави.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 133; вул. Ковпака, б. 15; вул. Р. Атаманюка, б. 31, б.33, б.53, б.55; вул. Л. Українки, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Р. Атаманюка, б. 69 (І та ІІ під.)  – проведений частковий ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133 (гуртожиток) – проведені роботи по заміні стояків трубопроводу холодного водопостачання та каналізації між 2-м та 3-м поверхами в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Перекрито водопостачання по стояку, заплановані зварювальні роботи на 18.05.2018 р., по завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання буде відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25 – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б – проведені роботи по ремонту вимикача на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 – встановили лампочку на 1-му поверсі біля вхідних дверей, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр-кт М.Лушпи, б.39/1; вул. Прокоф`єва, б.24/Б, б.12; вул. Г.Крут, б.12; вул. О.Олеся, б.5 – прочищення  каналізації;

вул. Харківська, б.8 (12 м/п) – заміна с-ми ГВП;

вул. Петропавлівська, б.96 (4 м/п) – Заміна к/з с-ми;

вул. Харківська, б.23/1 (2 шт.); вул. І. Сірка, б.2 (16 шт.); вул. Г. Крут, б.18 – заміна кранів на мережах ГВП;

вул. Г. Крут, б.18 (2 шт.) – заміна кранів на мережах ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.24, б.24/Б, б.36; пр-кт М.Лушпи, б.43/2 – відновлення циркуляції;

вул. І.Сірка, б.2, 18; вул. Харківська, б.9; вул. Харківська, б.23/1 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Заливна, б.7, б.29; вул. Харківська, б.23, б.9, б.23/1, б.25;                       проспект М.Лушпи, б.7;  вул. Прокоф`єва, б.24/Б, б. 24; вул. Г.Крут, б. 26 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. 2-га  Харківська, б.6; пр-д Даргомижського, б.3 – відновлення комунальної ел. енергії;

вул. Рилєєва, б. 2; вул. Левітана, б.1, б.2, б.5, б.8 (частково); вул. Козацький Вал, б.4; пров. Пляжний, б.6, б.8; вул. Соборна, б.19; вул. Кооперативна, б.6, б. 8; вул. 9 Травня, б.8; вул. Воскресенська, б.15;  пр-кт  М. Лушпи, б.47, 49 (частково)  – проведено покос прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, б.4 – 0,5 м куб.; вул. Заливна, б.11 – 0,5 м куб.; пр-кт М.Лушпи, б.23 – 1 м куб., б.15 – 1,25 м куб., б.9 – 0,75 м куб. – звезення піску;

вул. Лебединська, б.6-109 м²; вул. Петропавлівська, б.101-103 м²; вул. Харківська, б. б.6/1 – 150 м², б.8/2 – 160 м²; пр-кт М.Лушпи, б.39 –  0,5 м² (біля зливової труби); вул. Г.Крут, б.20 – 3 м²; вул. Харківська, б.23/1 – 1 м²; вул. І.Сірка, б.35 – 1 м²; вул. Заливна, б.31 – 0,25 м²; пр-кт М.Лушпи, б.43/2 – 1 м² – ремонт покрівлі;

вул. Заливна, б.13 – 1 м² – ремонт покрівлі над маш. приміщенням;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7, під. № 4 – ремонт під`їзду;

вул. Г.Кондратьєва, б.191 – 0,5 м²; вул. Петропавлівська, б.81 – 0,5 м²; вул. Заливна, б.35 – 0,5 м ³ – скління міжповерхових вікон;

вул. Харківська, б.8 – 1 шт.; вул. Прокоф`єва, б. 22 – 1 шт.; вул. Заливна, б.29 – 1 шт. – ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. І.Сірка, б.35 – ремонт дверей в маш. Приміщенні.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 30; вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 108; вул. Богуна, буд. 5 –  проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 38; вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 –  проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 –  проведено злиття системи опалення для заміни елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8; вул. І. Сірка, буд.27 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 26; вул. СКД, буд. 20 – виконано зварювальні роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд.1; вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.  29; вул. Р. Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено встановлення елементу освітлення комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.