Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – проводяться роботи з ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження опоряджувального ремонту входів до під’їздів;

вул. Куликівська, 27 – проводяться роботи з ремонту входу до під’їздів №2, 4 та ремонт огорожі;

вул. Роменська, 81 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 88 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано зняття аварійно навислого парапету;

вул. Люблінська, 20 – виконано виготовлення лавок;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні – відновлено контакти;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення – виконано ремонт світильника та замінено лампу.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* –заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2, 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;                                 вул. Праці, 32, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича,  31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – виконано  зварювальні  роботи;

вул. Степаненківська, 20, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.*;                                        вул. Праці, 34, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 49 – проведено  ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 10 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 29 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 21 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 5 – засмічення дворової каналізації, передано до                               КП «Міськводоканал»;

пров. Красовицького, 5, 7, вул. Рибалко, 8 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж;

вул. Супруна, 32/1, 28, вул. Бельгійська, 19, 18, 23, 21 – виконано роботи по покосу трави на прибудинкових територіях.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Харківська, б.14,б.22; пр. М.Лушпи, б.15, вул. Маяковського, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.165/140; вул. Соборна, б.32 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.3 (5 м/п) –заміна с-ми ГВП;

вул. Г.Крут, б.18 (10 м/п) – заміна с-ми ХВП;

вул. Г.Крут, б.18 (4 шт.); вул. Харківська, б.3 (2 шт.) – заміна кранів на с-мі теплопостачання;

вул. Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.49, б.31; вул. Г.Крут, б.26 – відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва, б 114 – злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Шишкарівська, б.11 – обстеження мереж ХВП,ГВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Харківська, б. 25, б.28/1; вул. Г.Кондратьєва, б.36; вул. Г.Кондратьєва, б.110, б.165/10; вул. О. Олеся, б 5; вул. Петропавлівська, б.51; вул. Маяковського, б.12 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3, б.8/2; пров. Даргомижського, б.4; вул. Соборна, б.32;  вул. Шишкарівська, б.2; вул. О. Береста, 5 – відновлення комунальної ел.енергії;

вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.55 – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Заливна, б.1 (0,5 м³); вул. І.Сірка, б.11 (0,75 м³), б.18 (0,75 м³); пр. М.Лушпи, б.7 (1 м³); вул. Харківська, б.25 (0,5 м³),б.23 (0,5 м³) – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд.9; вул. Н. Сироватська, буд. 69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 21; вул. Прокоф'єва, буд. 29/1; вул. Харківська, буд. 33; вул. Інтернаціоналістів, буд 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.39; вул. Прокоф'єва, буд. 29/1; вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/2 – обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10; вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.39; вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 3; вул. Миру, буд. 26; вул. СКД, буд.48 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5; вул. Глінки, буд. 11; просп. М. Лушпи, буд. 14; вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.6; вул. К. Зеленко, буд. 7; вул. Прокоф'єва, буд. 31/1; вул. Р. Корсакова, буд. 28; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; вул. М. Вовчок, буд. 9 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пров. Л. Українки, б. 1; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 27, 33, 35, 67; вул. Ковпака, б. 47, 31, 55; просп. Курський, б. 53, 51, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а (1 під.) – проводяться роботи по ремонту вхідних дерев’яних дверей при вході в житловий будинок;

вул. Р. Атаманюка, б. 69 (1, 2 частково); вул. Г.Чибісова, б. 11/1 – проведений частковий ремонт покрівлі в житловому будинку;

пров Л. Українки, б. 1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в підвальному приміщенні 3 під’їзду. Проведені роботи про його прочищенню. Протікання усунуто.

вул. Р.Атаманюка, б. 27, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

просп. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановлено хомут, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).