Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 17 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – завершено  опоряджувальний  ремонт входів до під’їздів;

вул. Роменська, 81 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 88 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Горького, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження мережі каналізації, мережу не засмічено;

вул. Робітнича, 84 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 9 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне на І поверсі;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні – замінено 2 лампи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Пр. М. Лушпи, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна шлангу;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відключення стояку опалення;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*;                        вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Праці, 28, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9, бойлерна – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 25, під’їзд1-2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 9 – виконано роботи по заміні засувки системи опалення;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного та гарячого водопостачання;

вул. Бельгійська, 34; пров. Інститутський, 3; пр-т. Т.Шевченка, 21;                      вул. Привокзальна, 14; вул. Троїцька, 24, 26; вул. Супруна, 9; вул. Горького, 23/1, 41 – виконано роботи прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 22, 24; вул. Бельгійська, 30 – виконано ремонтні роботи по покосу трави на прибудинкових територіях.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Шишкарівська, б.15; вул. Заливна, б.13, б.31; вул. Прокоф`єва, б.12; пр. М.Лушпи, б.39/1; вул. Харківська, б.14; вул. Г.Крут, б.4; вул. Соборна, б.42; вул. О.Олеся, б.4 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.36 (5 м/п); вул. Харківська, б.8 (3 м/п) – заміна с-ми ГВП;

вул. Воскресенська, б.15 (38 м/п); вул. 9 Травня, б.8 (8 м/п); вул. Кооперативна, б.4 (24 м/п) – заміна випусків мережі каналізації;

вул. Прокоф`єва, б. 36; пр. М.Лушпи, б.39/1 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф`єва, б.30, 36; пр. М.Лушпи, б.29, б.31;                                          вул. Харківська, б.14; вул. Г.Кондратьєва, б.154, 146/1 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Г.Кондратьєва, б.54, б.136/1; пр. М.Лушпи, б.49; вул. Лебединська, б.10 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська, б.28/1; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Заливна, б.13; вул. Г.Кондратьєва, б.165/9; вул. 9 Травня, б.8; вул. Харківська, б.28/1, 6/1, 25; вул. Прокоф`єва, б. 36 – відновлення комунальної ел.енергії;

вул. Академічна, б.5; вул. Гагаріна, б.16; вул. Г.Кондратьєва, б.19;                             вул. Петропавлівська, б.60, б.50, б.52; пров. Огарьова, б.3 – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/135 (0,7 м³); вул. Г.Кондратьєва б.165/13 (0,7 м³); вул. Г.Кондратьєва б.165/10 (0,7 м³); вул. Г.Кондратьєва б.165/140 (2 м³) – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12; вул. Р. Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 12; вул. Харківська, буд. 41; вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено позачергове прибирання підвального приміщення;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження стану покрівлі житлового будинку;

вул. СКД, буд.50 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31; вул. Харківська, буд. 58/В; вул. Охтирська, буд. 3; вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 135; вул. Ковпака, б. 14, 47; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 14, 25; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103 – ведуться роботи по частковому ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка. б. 33, кв.* – проведені роботи по герметизації стиків панелей;

вул. Л. Українки, б. 4 – ведуться роботи по частковому ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 – ведуться роботи по герметизації стиків панелей;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б.135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі та промивці випуску, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведено заміну запобіжника, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведені роботи по відновленню контакту, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведено заміну 2-х лампочок, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).