Оперативний звіт по виконаних роботах за 25–28.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Я.Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г– прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання мережі;

вул. Я.Мудрого, 57 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – установлено хомут;

вул. Нахімова, 34 – замінено запірну арматуру (кран Маєвського) мережі опалення  у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Білопільський Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 13 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 67 – проведено огляд мережі електропостачання у під’їзді по зверненню заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 84/б, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – зварювальні роботи на трубопроводі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 77, під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 3, кв.*; вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41,                                     під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Праці, 34, кв.*;                                             вул. Реміснича, 10/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Територія ЧРЗ, 8 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення та ревізії поверхового лічильника;

пров. З.Красовицького, 4 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по заміні засувки мережі гарячого водопостачання;

вул. Бельгійська, 18 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 10 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника;

вул. Новомістенська, 4 – виконано  роботи по дезінсекції.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.3; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Сірка, б.18; вул. Петропавлівська, б.123; вул. Перекопська, б.16, 18, 12; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2, 165/78; вул. Воскресенська, б.10; вул. О.Аніщенка, б.1 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.36 (1 шт.); вул. Г.Крут, б.26 (3 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

пр. М.Лушпи, б.9; вул. Харківська, б.26/1, 6/2, 6/1 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська, б.28/1; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Прокоф`єва, б.24 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Шишкарівська, б.15, 11 – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва, б.138, 140, 144, 148, 154 (4 м³) – завіз піску;

вул. Гамалія, б.1, 19, 27, 36/1 – вивіз сміття  сумісно з ТОВ «А-Муссон».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. 2-га Сторіченська, буд. 6; вул. СКД, буд. 18; вул. СКД, буд. 9; вул. СКД, буд. 12; просп. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18; вул. М. Вовчок, буд. 17; вул. Охтирська, буд. 32 – виконано обстеження режиму роботи каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 58/А; вул. Харківська, буд. 58/Б; вул. Охтирська, буд.19/2; вул. І. Сірка, буд. 31; вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд. 20/1; просп. М. Лушпи, буд. 12;
вул. Н. Сироватська, буд. 62; вул. Харківська, буд. 44; вул. СКД, буд. 16; вул. І. Сірка, буд. 31; вул. Глінки, буд. 7 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Борова, буд. 47; вул. Харківська, буд. 41; вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд. 65/2; вул. Охтирська, буд. 26; вул. І. Сірка, буд.27; вул. К. Зеленко, буд. 14; вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5 – проведено завезення піску на дитячі майданчики прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.25;
вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38; вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження роботи електрощитка;

вул. СКД, буд. 9;вул. К. Зеленко, буд. 14; вул. Богуна, буд.16 – проведено обстеження причин відсутності освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Просп. Курський, б. 45, 47, 51, 135, 133; вул. Ковпака, б. 15, 55, 41; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 25; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 31, 33, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (IVпід.) – визначення об’ємів робіт по ремонту покрівлі будки виходу на покрівлю

вул. Ковпака, б. 15 – закінчені роботи по частковому ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 13 (ІІ під.) –закінчені роботи по ремонту ганку входу в підвал;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, 29, 27, 35, 25, 23 – виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено течію стояку на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені ремонтні роботи заявником самостійно, водопостачання відновлено;

просп. Курський, б. 45, кв.* – при обстежені виявлено протікання змішувача, корінний кран не перекриває воду. Заявнику рекомендовано звернутись до КП «Міськводоканал» для розпломбування лічильника холодного водопостачання. Після цього будуть проведені роботи по заміні корінного крану;

просп. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрито гаряче водопостачання на будинок, мешканець квартири проводе заміну гнучкого шлангу самостійно. По завершенню ремонтних робіт гаряче водопостачання відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

просп. Курський, б.135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто;

просп. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної труби в сан. вузлі. Проведені роботи заміні ділянки каналізаційної труби, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної труби в сан. вузлі. Проведені роботи заміні ділянки каналізаційної труби, течію усунуто;

просп. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по прикрученню корінного крану, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні7-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, течію усунуто;

просп. Курський, б. 51, кв.* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).