Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.05.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – завершено роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Засумська, 5 – завершено роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 2;

вул. Праці, 31 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – заміна кульових кранів;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, 2-й під’їзд – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 8; вул. Металургів, 5, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 28, кв.*; вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1 – проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 33/1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Холодногірська, 31, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2 Залізнична, 22/А – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалко, 8 – виконано роботи по ремонту циркуляційного насоса;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 23 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 14 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 2 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 22 – виконано роботи по фарбуванню цоколю будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконано роботи по фарбуванню входу до підвального приміщення;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по заміні засувок системи теплопостачання;

вул. Супруна, 10, 3/1, пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.8, 6/1, 8/2, 23/1; пр. М.Лушпи, б.39/1; вул. Сірка, б.18; вул. Прокоф`єва, б.30, 36; вул. Б.Хмельницького, б.17 – прочищення каналізації;

вул. 9 Травня, б.8 – дворова каналізація (обстеження);

вул. Г.Кондратьєва, б.114 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Г.Крут, б.18 (10 м/п) – заміна с-ми ХВП;

вул. Г.Крут, б.18 (4 шт.) – заміна кранів на с-мі ХВП;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Заливна, б.31 – відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва, б.130; вул. Гамалія, б.1; вул. Петропавлівська, б.127 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська, б.1/1, 1, 28/1; пр. М.Лушпи, б.47, 26; пр. Даргомижського, б.14; вул. Заливна, б.15 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. О.Береста, б.9 (2 шт.) – скління міжповерхового вікна.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М. Лушпи, буд. 12; вул. СКД, буд. 9; вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8; вул. Н. Сироватська, буд. 69; вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44; вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по усуненню протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12; вул. СКД, буд. 3/3 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Харківська, буд. 58/Г; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Харківська, буд. 58/Б; вул. Миру, буд. 5; вул. Прокоф'єва, буд. 29/1; вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 7; вул. Харківська, буд. 39; вул. Харківська, буд. 40; вул. СКД, буд.16 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено роботи по усуненню причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено роботи по усуненню причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; просп. М. Лушпи, буд. 20/1; вул. Харківська, буд. 41; вул. Р. Корсакова, буд. 18; вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Просп. Курський, б. 133, 103, 131, 129, 127; вул. Ковпака, б. 14, 15; вул. Л.Українки, 25, 4; вул. Р. Атаманюка, б. 59, 63 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47 (І під.) – закінчені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

просп. Курський, б. 43 (ІV під.) – виконуються роботи по ремонту металевої покрівлі в будці виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4 – визначення обсягів робіт по ремонту вікна в під’їзді в житловому будинку;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 – закінчені роботи по частковому ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Р.Атаманюка, 33 (VI під.) – закінчені роботи по демонтажу аварійного козирка при вході в під’їзд;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 29, 27, 35, 25, 23 – виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізаційної мережі. Накладено бандаж, протікання усунено;

просп. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання в підвальному приміщенні. Проведена заміна гнучкого шлангу холодного водопостачання. По завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання по стояку з квартири. Заявник самостійно виконав ремонтні роботи;

просп. Курський, б. 103/1, кв.* – проведені роботи по заміні ділянки проводки, лампочки, встановлений патрон. Комунальне освітлення в під’їзді відновлено;

просп. Курський, б. 55, кв.* – встановлена лампочка, освітлення на 7- му поверсі відновлено;

просп. Курський б. 131, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).