Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їзду №2;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Пушкіна, 20 – виконано фарбування дитячого майданчика;

вул. Шкільна, 5Г – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 9/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 11 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання – проведено слюсарно-зварювальні роботи;

вул. Засумська, 16/5 – відключено холодне водопостачання для усунення протікання у квартирі;

вул. Б.Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул.Героїв Крут, 80/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/б. кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б. кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а. кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, теплопункт; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;  вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів, 17; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4, 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4, 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 23 – виконано ремонтні роботи поверхового лічильника;

пр-т. Т. Шевченка, 26, 11 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Бельгійська, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пл. Горького, 6 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 28, 3А – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 1, 4, 6, 8; вул. Супруна, 21 – проведено підготовчі роботи до проведення гідравлічних випробувань.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.6/1; вул. Гамалія, б.36/1; вул. Г.Кондратьєва, б.191, б.48, б.165/140; вул. Заливна, б.31; вул. Сірка, б.18, б.35 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.7;пр. М.Лушпи, б.23 – відновлення  циркуляції;

вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48;  вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Береста, б.5; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Харківська, б.23 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.15, б.7, б.9; вул. Харківська, б.7 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.25, б.8/3; вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Кооперативна, б.6; вул. Гамалія, б.36/1 – усунено протікання  на с-ми ХВП;

вул. Харківська, б.3 – 12 м/п – заміна ділянки на мережі опалення;

вул. Харківська, б.3 – 12 шт. – заміна запірної арматури на мережі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.183, б.185, б.187, б.189, 154 – частково;                            вул. Харківська, б.1, б.1/1, б.3, б.7, б.23, б.23/1 – покіс;

вул. Покровська, б.23, б.25 – 1 м³; вул. О.Аніщенка, б.10, б.3, б.3/1; вул. Перекопська б.17; вул. Петропавлівська б.74 – 0,5 м³, б.72 – 0,5 м³,                     вул. Береста б.5 – 1 м³; вул. Академічна б.7; вул. Г.Кондратьєва б.16 – 1 м³ – завіз піска.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф'єва, буд.29; вул. І. Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33; вул. Миру, буд.32; просп. М. Лушпи, буд.20/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.10; вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.5 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.3 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в місцях загального користування;

вул. Серпнева, буд.9 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.23 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.50; вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська , буд.58/Б; вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.17; вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.6; вул. Харківська , буд.38; пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 131; вул. Ковпака, б. 41; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 57, 59; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 22 – розпочаті роботи по ремонту ДВК в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 – продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 2 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по закріпленню електрощитку в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16/а (І під.) – розпочаті роботи по заміні дощок на лавці;

вул. Новорічна, б. 7; вул. Г. Чибісова, б. 11, 12 – проведені роботи по покосу придомової території житлових будинків;

вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведені роботи по завезенню піску на дитячий майданчик житлового будинку;

вул. Б. Гмирі, б. 7а, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в квартирі. Проведені роботи по заміні прокладки, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).