Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Нахімова, 34 – виконано прочищення трубопроводу мережі ливневої каналізації, усунено протікання шляхом улаштування хомута;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження опалювальних приладів у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Перемоги, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомат;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомати;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження лічильника електроенергії щодо наявності сторонніх підключень.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б. кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – прочищення дощової каналізації;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б. кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*;                                               вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2-4; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 13, під’їзд 3;                                                     вул. Лермонтова, 1, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 13, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 34 – виконано ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 27; вул. Горького, 41, 5 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськовдоканал»;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по трубопроводу ливневої каналізації;

вул. 2 Залізнична, 10/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонті роботи відновленню холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 51 – виконано ремонтні роботи трубопроводу опалення;

пр-т. Т.Шевченка, 3 – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Леваневського, 2 – виконано роботи по встановленню козирків при вході до під’їздів;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прибиранню підвальних приміщень;

вул. Супруна, 22 – виконано роботи по виготовленню та встановленню решітки на вхідні двері до під’їзду;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по склінню вікон у під’їзді;

вул. Леваневського, 2; вул. Горького, 40; пров. Суджанський, 8;                                     вул. Новомістенська, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37 – виконано роботи по скошенню трави на прибудинкових територіях.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М.Лушпи, буд.10; вул. Охтирська, буд.9; вул. Харківська, буд.40/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.43 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.40 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.62 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.31; вул. Миру, буд.32 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження роботи зливової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено заміну запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.58/Б; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська , буд.58/Б; вул. СКД , буд.25; вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова , буд.8; вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, 23, кв.*; вул. Г.Крут, 12, кв.*; вул. І.Сірка, 35, кв.*; вул. Заливна, 13, кв.*; пр. М.Лушпи, 43/2, кв.*; пр. М. Лушпи, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 9, кв.*; пр. М.Лушпи, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 43/1; пр. М.Лушпи, 39/1, кв.*; вул. Харківська, 8/1, кв.*; вул. Прокоф’єва, 12; вул. Заливна, 7, кв.*; вул. Г.Кондрат’єва, 114, кв.* – прочищення каналізаційної системи;

вул. Харківська, б. 3а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48;                    вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська, б. 8 – 1 м/п; пр. М.Лушпи, б.23 – 1 м/п – заміна с-ми ГВП;

пр. М. Лушпи, б.23 – 1 шт. – заміна кранів с-ми ГВП;

вул. Харківська, 1, кв. 55; вул. Харківська, 6/1, 4 під. – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Заливна, б.27, 9; вул. Соборна, б.19 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.25, б.8/3; вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Кооперативна, б.6; вул. Гамалія, б.36/1 – усунено протікання  на с-ми ХВП;

вул. Заливна, б.31, б.29, б.27, 35 – повністю – покіс трави;

вул. Г.Кондратьєва, б.4; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7 – 3, 4 під. – ремонт під`їзду;

вул. Петропавлівська, б.93 – 125,8 м² – ремонт покрівлі;

вул. Лебединська, б.12; вул. Г.Кондратьєва, б.165/140 – 376 м/п; пр. М.Лушпи, б.23 – 134 м/п, б.29 – 38 м/п, б.39 – 150 м/п; вул. Г.Крут, б.6 – 70 м/п, б.10 – 51 м/п, б.12 – 44 м/п; вул. Харківська, б.23 – 30 м/п, б.1/1 – 116 м/п, б.3 – 360 м/п – ремонт стиків панелей.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37, 39, 103, 103/1, 133; вул. Ковпака, б. 43, 55;
вул. Р. Атаманюка, б. 27 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 22 – продовжуються роботи по ремонту ДВК в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 23 (І під.) – проведені роботи по закріпленню електрощитку в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 14 – проведені роботи по ремонту вікна в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 2 – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведені роботи по покосу придомової території житлових будинків;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню  та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Перекрито холодне водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – проведені роботи по ізоляції електричного проводу в підвальному приміщенні;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці                       на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).