Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Засумська, 5 – проведено обстеження покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено обстеження козирків та приямків для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 35 – проведено обстеження облицювальної плитки фасаду будинку;

вул. 8 Березня, 22 – проведено обстеження оголовків димовентиляційних каналів для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Люблінська, 20 – проведено вивезення сміття після прибирання підвального приміщення;

вул. Засумська, 5 – видалено аварійно навислу гілку на прибудинковій території;

вул. Роменська, 88 – виконано прибирання теплового пункту будинку;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації;

вул. Праці, 31 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення біля ліфта – замінено лампу;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді – включено автомат;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомати.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – заміна ділянки трубопроводу;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – ремонт дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;                                                вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 3; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 34, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення комунального освітлення у квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано ремонтні роботи електрощитової;

вул. Горького, 36, 38, 40 – виконано роботи по обстеженню електропроводки;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по обстеженню поверхового лічильника;

вул. Горького, 40, 36, 23/1; пл. Горького, 5; вул. Леваневського, 26;                       вул. Новомістенська, 4, – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. 2 Залізнична, 10 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 43; вул. Супруна, 24; пр-т. Т.Шевченка, 11 – виконано роботи по прочищенню  трубопроводу каналізаційного трубопровода.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М.Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.15; вул. Паркова, буд.1; вул. СКД, буд.42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.21; вул. Серпнева, буд.14 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.3; просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.39 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. І. Сірка, буд.31; вул. СКД, буд.6/1 – проведено обстеження роботи мережі ХВП і ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.42 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Інтернаціоналістів , буд.10; вул. І. Сірка, буд.15; вул. І. Сірка, буд.31; вул. І. Сірка, буд.23; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27; вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.42; вул. Харківська, буд. 58/Г; вул. Серпнева, буд. 12; вул. Р. Корсакова, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна 29, кв.*; вул. Г.Крут, 10, кв.*; вул. Заливна, 13, кв.* – прочищення каналізаційної системи;

вул. Харківська, б.3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48;                вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлено освітлення;

вул. Харківська, б.8 – 1 м/п; пр. М. Лушпи, б.23 – 1 м/п – заміна системи ГВП;

вул. Сірка, 2 (3 м/п), крани 3 шт. – заміна кранів системи опалення;

вул. Харківська, 8, кв.*; пр. М.Лушпи, 43/2, кв.*; вул. Прокоф’єва, 24 кв.*; вул. І.Сірка, 37, кв.* – відключення та відновлення ГВС/ГВП для проведення рем. робіт;

вул. Харківська, 3, кв.*; вул. Харківська, 1; вул. Харківська, 1/1; вул. Харківська, 14; вул. Заливна, 13, кв.*; вул. Заливна, 7 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Заливна, б.27, 9; вул. Соборна, б.19 – виконання ел.робіт;

вул. Лебединська, б.12 (повністю), б.10 (частково) – покіс трави;

вул. Г.Кондратьєва, б.54; вул. Малиновського, б.2; вул. О.Олеся,
б.6, 2–4 м³ – завіз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 103, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 51 (І під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 – проведені роботи по заміні дощок на лавках біля під’їздів житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 22 – продовжуються роботи по ремонту ДВК в житлових будинках;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню  к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню  к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сансузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

Пр. Курський, б. 103, кв.* – проведені роботи по заміні лампочки та патрону, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).