Оперативний звіт по виконаних роботах за 15–17.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 110 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – прочищено мережу каналізації у загальній кухні;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                             КП «Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Д.Галицького, 69 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Шкільна, 5Г – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання корінного крані мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 39 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, встановлено причину протікання;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено мережу каналізації  у квартирі заявника, система не засмічена;

вул. Д.Галицького, 39 – відключено холодне водопостачання та замінено корінний вентиль у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано роз’яснення заявнику;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Нахімова, 34 – проведено роботи з закріплення плафону та заміни лампи;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Шевченка, 2В – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №1;

вул. Робітнича, 84 –  проведено частковий ремонт електрощита - відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г.Крут, 74а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Г.Крут 62 б, кв.*; вул. Г.Крут, 36, кв.* – заміна змішувача;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Г.Крут, 44, кв.* – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Г.Крут, 66, кв.*; вул. Г.Крут, 54, кв.* – ремонт трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Г.Крут, 68а, кв.*; Г.Крут, 62/б, кв.*; вул. Г.Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Реміснича, 12/2, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. 1-ша. Новопоселенська, 1, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодноговодопостачання;

вул. Металургів, 75, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Металургів, 75, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Л Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 4 – виконано обстеження димовентиляційного каналу;

вул. Супруна, 19 – засмічення дворової каналізації, передано до                              КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прочищенню трубопроповоду каналізаційної мережі;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прибиранню підвального приміщення;

вул. Супруна, 9 – виконано роботи по ремонту димовентиляційного каналу;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по ремонтну решітки входу до під’їзду;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по склінню вікон в під’їзді;

вул. Троїцька, 51 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу опалення;

вул. Горького, 41, 23/1; вул. Троїцька, 24; пров. І.Дерев’янка, 7 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 37, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 14; вул. Супруна, 26 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж підвального приміщення;

вул. Леваневського, 2, 4; вул. Горького, 43, 41, 39, 45, 49;
пр-т. Т.Шевченка, 19, 21, 23; вул. Новомістенська, 25, 23 – виконано роботи по скошенню трави на прибудинкових територіях.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М.Лушпи, буд.10; вул. Богуна, буд.16; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Охтирська, буд.10; вул. Харківська, буд.54; вул. СКД, буд.40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.22; вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. Р. Корсакова, буд.3; вул. Серпнева, буд.14; вул. Н. Сироватська, буд.29; вул. СКД, буд.40; вул. Охтирська, буд.3; вул. Охтирська, буд.38; вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6; вул. С.Табали, буд. 52Б; вул. С.Табали, буд. 30 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.9; вул. Богуна, буд.5; вул. Богуна, буд.8; вул. Охтирська, буд.26; вул. Харківська, буд.34 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено обстеження мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33; вул. СКД, буд.12; вул. Глінки, буд.7; просп. М.Лушпи, буд.12; вул. К. Зеленко, буд.10; вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено обстеження та прочищення мережі зливової каналізації;

вул. І. Сірка, буд.23 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.15; вул. І. Сірка, буд.17; просп. М.Лушпи, буд.10; просп. М.Лушпи , буд.20; просп. М.Лушпи , буд.12; просп. М.Лушпи , буд.14; вул. І. Сірка, буд.19; вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.29; вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд. 29; вул. Харківська, буд. 40/1; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Глінки, буд. 11; вул. СКД, буд. 6; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Петропавлівська, б.109 – усунення протікання рушникосушарки;

вул. Харківська, б.7; вул. Прокоф`єва б.32/А; пр. М.Лушпи, б.49, 23; вул. Харківська, б. 8/2, 28/1, 6/2 – відновлення циркуляції;

вул. І.Сірка, б. 2 (2 м/п) – заміна системи опалення;

вул. Сірка, б. 2 (2 шт.) –заміна кранів системи опалення;

вул. Інтернаціоналістів, б.4 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Перекопська, б.12 – виконання ел.робіт.

вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.12, 10; пр. М.Лушпи, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.19; вул. Харківська, б.8/2 – прочищення каналізаційної системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 39, 119, 123, 125; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 33, 67, 69; вул. Ковпака, б. 14, 41, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 6 – виконані роботи по частковому ремонту покрівлі в житловому будинку;

пр. Курський, б. 51 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 123 (І під.) – проведені роботи по ремонту вимощення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання стояку гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв.* – проведені роботи ремонту вимикача та заізолювали провода в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв.* – встановили патрон та 2-і лампочки, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в електрощитку,освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).