Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.06.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Куликівська, 27 – продовжуються роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Робітнича, 84 – виконано частковий ремонт гойдалки на дитячому майданчику;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження зовнішніх стін будинку;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявників;

вул. Засумська, 5 – проведено обстеження козирків над входами до під’їздів №2,3 для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Л.Бикова, 1,3,7 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Д.Галицького, 39 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Б.Шлях, 38 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Пушкіна, 20  – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – проведено слюсарно-зварювальні роботи;

вул. Я.Мудрого, 50 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г.Крут, 50/Б, кв.* – заміна змішувача;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв* – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання;

вул.Г.Крут, 44, кв.* – ремонт трубопроводу водовідведення;

вул. Г.Крут, 50, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Г.Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут, 36, 38, 42, 44; вул. І.Сірка, 15 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 33 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконано обстеження трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано роботи по ремонтну поверхового лічильника;

вул. Горького, 40 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 14 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 5/А – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 24, 4; вул. Привокзальна, 16, 35 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж підвального приміщення;

пр-т. Т.Шевченка, 6 – виконано роботи по дератизації підвального приміщення.

Прибирання та покіс трави на прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М.Лушпи, буд.10; вул. Охтирська, буд.21/1; вул. Миру, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд.10; вул. СКД, буд.16; вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 16 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено прочищення мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження причин відсутності ХВП і ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.18; вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.21 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Лінійна, буд.11; вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/А; просп. М. Лушпи, буд. 20/1 – проведено ремонтні роботи поверхового електорощитка.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.24/Б, б.12, б.31, б.36, б.8; вул. Соборна, б.32; вул. Гамалія, б.31; вул. Харківська, б.8/2, б.14; вул. Заливна, б.31 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Харківська, б. 3/а, б.7/а; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт в міжповерховому щитку, відновлення освітлення;

вул. Харківська, б.7; вул. Прокоф`єва, б.32/А; пр. М.Лушпи, б.49, 23;
вул. Харківська, б. 8/2, 28/1, 6/2 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська, б. 3 (2 м/п) – заміна ділянки труби на мережі опалення;

вул. Харківська, б.3 (4 шт.) – заміна кранів с-ми опалення;

вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлено комунальну ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.144/2; вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.24/Б – виконання ел.робіт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 105, 125, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 13;                        вул. Ковпака, б. 47 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (І-Vпід.) – виконані роботи по очищенню козирків входу в під’їзди від порослі в житловому будинку;

пр. Курський, б. 51 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 45 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133 – проведені роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочок на 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).