Оперативний звіт за 09.07.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55  - продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Лисенко, 10 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – розпочато роботи з часткового ремонту приямків;

вул. Д.Галицького, 35 – розпочато роботи з заміни випусків мережі каналізації (2 шт.) – земляні роботи;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого

водопостачання;

вул. Б.Шлях, 61 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Я.Мудрого, 68 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Д.Галицького, 34 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6,під’їзд 6; вул. Реміснича, 35,під’їзд 2; вул. Праці, 34, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 16,кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.*** –відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 28,під’їзд 2; вул. Холодногірська,  37, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25,кв.***;                                           вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Праці, 26,під’їзд 6 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13/А,кв.***; вул. Праці, 2,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 –відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,під’їзд 1; вул. Металургів, 24,під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 16,19 – засмічення дворової каналізації, передано до                  КП «Міськводокоанал»;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прибиранню підвального приміщення та вивезенню сміття;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 8,7, вул. Горького, 38/А,49, вул. Супруна, 12,                             вул. Новомістенська, 33, пров. І.Дерев’янка, 1, –  виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 18, вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 14,22, вул. Новомістенська, 33,26 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 17, пров. Інститутський, 3, вул. Супруна, 3, 3/1,                                   вул. Леваневського, 12, пров. З. Красовицького, 7 – виконано роботи по завезенню пічску на дитячі майданчики;

вул. Супруна, 26, 22, 24, вул. Рибалка, 8, вул. Бельгійська, 30 – виконано роботи по скошенню трави на прибудинкових територіях.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, 53, 115, 127, 129, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Л. Українки, б. 25 – gроведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 9 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту оголовків в житловому будинку;

пр. Курський. б. 55 (ІІ під.) – проведені роботи по накриттю машприміщення в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 20, 17, 1, 1/А – проведений покіс на придомовій території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, 31, 69 – проводяться роботи по фарбуванню приміщень теплопунктів в житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 14 – проведені роботи по встановленню дверей в машприміщенні житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 20 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт для встановлення лавочки;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску до колодязя, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу в санвузлі. Перекрито гаряче водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт водопостачання було відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі. Перекрили гаряче водопостачання на стояк, мешканця квартири вище немає вдома. Ремонтні роботи заплановані при наданні доступу в квартиру;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили лампочку в 2-му блоці на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 5, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20, кв. №* – встановили 2-і лампочки на 1-му та 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, 10, вул. Харківська, 40, вул. І. Сірка , 29,

вул. Охтирська, 29, вул. 2-га Староріченська, 2, вул. С. Табали, 52/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 12, вул. Р.Корсакова, 34, вул. СКД, 36 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, 19/2, вул. М. Вовчок, 13, пр-т М. Лушпи, 10, вул. С. Табали, 52/Б – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, 25, вул. Харківська, 33, вул. С. Табали, 30 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, 23 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП з технічного поверха;

вул. Харківська, 40 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі зливової каналізації;

вул. Миру, 9, вул. Харківська, 58/А, вул. СКД, 14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, 5, пл. Пришибська, 15/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. І.Сірка, 31 – проведено демонтаж аварійного елементу дитячого майданчика на прибудинковій території;

вул. С. Табали, 52/Б, вул. І.Сірка, 31, вул. Харківська, 33 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, 98, вул. Богуна, 3, вул. Прокоф'єва, 3, вул. Ген. Чеснова, 10, вул. Ген. Чеснова, 8 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, 21, пр-т  М. Лушпи, 20, вул. Ген.Чеснова, 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Г. Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25,кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.*,                                          вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*, вул. Г. Крут, 52, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г. Крут, 66, кв.*, вул. Г. Крут, 46, кв.* – ремонт змивного бака унітаза;

вул. Г. Крут, 64, кв.* – ремонт змішувача;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – перепаковка батареї опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 2-й ппід’їзд – ремонт трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Г. Крут,84/а, кв.* – ремонт трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Г.Крут, 36/В, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г. Крут, 52, 54 – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.31, кв.*, вул. О.Береста 5  кв. *, вул. Заливна б.31 кв.*, вул. Даргомижського 7 кв.*,  вул. Харківська б.8/2 кв.*, вул. Г.Кондратьєва б.118  кв.*, вул. Шишкарівська б.11, вул. Соборна б.32,  кв.*, вул. Заливна б.31 кв.*, вул. Петропавлівська б.72 кв.*, вул. О..Олеся б.5 кв.*,кв.*, вул. Харківська б.26/1 кв.*, вул. Г.Кондратьєва б.4, вул. Петропавлівська б.72 кв.* – прочищення к/з с-ми;

пр. М.Лушпи б.47-6 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Заливна б.11 кв.* , пр. М.Лушпи  б.9 кв.*,  вул. Кооперативна  б.6 кв. *, вул. І.Сірка б.35 кв. * – відновлено ел.енергію;

вул. Інтернаціоналістів б.4, пр. М.Лушпи б. б.43/1 – відновлено ком. ел. енергію;

вул. Прокоф`єва б.30 – ремонт ДВК;

вул. Г.Кондратьєва б.175 кв.*, вул. Харківська б.6/2 кв. *, вул. Г.Кондратьєва б.189 кв.*, пр. М.Лушпи б.39/1 кв.*, вул. Харківська б.8 кв. * – відновлення циркуляції;

вул. І.Сірка б.18, вул. Харківська б.26/1, 2-га Харківська б.4,6; пр. М.Лушпи б.43/1,43/2 – покіс прибудинкової території;

вул. Харківська б.9 – встановлення датчиків руху;

вул. Соборна б.27 кв.* – частковій ремонт покрівлі;

вул. І.Сірка б.18 під.2- 1 шт. – встановлено лавку;

вул. Малиновського б.1 – 4 шт.(приямки), вул. Соборна                              б.32- приямок 1 шт. – накриття приямків та встановлення металевого стовпа для сушки білизни.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.