Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.07.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 55  – продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Лисенко, 10 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 61 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Білопільський шлях,  59 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Шевченка, 2 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Д. Галицького, 35 – завершено роботи з заміни випусків мережі каналізації (2 шт.) – земляні роботи;

вул. Перемоги, 4 – проведено обстеження під’їзду та сходів входу до під’їзду для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Праці, 31– прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/9 - прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для заміни трубопроводів мешканцями;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання у квартирі заявника – мешканцями проведено заміну рушниковисушувача;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено комунальне освітлення – замінено лампу;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Прокоф'єва , буд. 25/1, вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 42, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 23, вул. Охтирська, буд. 25, вул. Охтирська, буд. 19/2  – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 23, – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12, – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП з технічного поверху;

вул. Охтирська, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Миру, буд. 38, вул. Нижньосироватська, буд. 52 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Миру, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. СКД, буд. 1, вул. СКД, буд. 14, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 10, вул. Богуна, буд. 16 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 5, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення к/з с-ми за адресою: вул. І. Сірка, б. 37, вул. О. Береста, б. 5, вул. Заливна, б. 31, вул. Маяковського, б. 1, пр. М. Лушпи, б. 47, вул. Заливна, б. 31, вул. Харківська, б. 6/1, вул. Харківська, б. 1, вул. Воскресенська, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 144, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/10, вул. І. Сірка б. 2, пр. М. Лушпи, б. 7, вул. Шишкарівська, б. 15;

відновлено ел.енергію за адресою: пр. М. Лушпи, б. 29 кв.*,                                   вул. Г. Кондратьєва, б. 50  кв.*, вул. Харківська, б. 22/1 кв.*;

відновлено ком. Ел.енергію за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/1 кв. *,                       вул. Г. Крут, б. 20 кв.*;

відновлення циркуляції за адресою:  вул. Харківська, б. 1;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. Гамалія, б. 3, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - вуличний газон, б. 17/1, 19 – повністю,   2-га Харківська б. 4, 6; пр. М. Лушпи, б. 43/1, 43/2, вул. Сірка, б. 18;

заміна кранів на с-мі опалення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/2 – 4 шт.;

заміна крану на с-мі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 189 – 1 шт.;

накриття приямків  за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50 – 7 шт.;

встановлення лавки за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50, під. № 1;

утеплення дверей входу в під`їзд за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50, під. № 2, 3.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 40 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Привокзальна, 16 –  засмічення дворової каналізації, передано до                      КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 2 – виконано ремонті роботи в електрощитовій;

вул. Бельгійська, 18 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул.  Рибалка, 8 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу  каналізаційної мережі;

вул. Горького, 25 – виконано ремонті роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню димовентиляційного каналу;

пров. З. Красовицького, 5,7 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 41 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а. кв.*;

ремонт вентилю: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання за адресами:                            вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська,  41, кв.***; вул. Холодногірська,  33/1, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах  за адресами:                          вул. Холодногірська,  39, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 119, 127; вул. Р. Атаманюка, б. 57, 59;

проведені роботи по фарбуванню приміщень теплопунктів в житлових будинках: пров. Березовий, б. 30, 31;

проводяться роботи по ремонту цоколю житлового будинку:                           вул. Р. Атаманюка, б. 14;

проводиться ремонт машприміщення (праве крило) в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 14;

проведено обстеження ДВК в житловому будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 5;

Розпочаті роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр. Курський, б. 135, 33;

пр. Курський, б. 119,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №*– при обстеженні виявлено протікання стояку холодного водопостачання в санвузлі в кімнаті. Перекрили водопостачання на стояк. По завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання буде відновлено;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – встановили лампочку при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 1-му  під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).