**Оперативний звіт за 18.07.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми»**

* вул. Б. Шлях, 61 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;
* вул. Б. Шлях, 59 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;
* вул. Шевченка, 2 завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;
* вул. Шевченка, 2 – проводяться роботи з ремонту входів до під’їздів;
* вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано частковий ремонт покрівлі (окремими місцями);
* вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження козирків над входами до під’їздів для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;
* вул. Люблінська, 20 – виконано викошування трави на газонах прибудинкової території;
* вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації – усунено протікання мережі у підвальному приміщенні;
* вул. Д. Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;
* вул. Робітнича, 47 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;
* вул. І. Кавалерідзе, 9 - усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;
* вул. Іллінська, 12/2 – виконано відключення/включення гарячої води для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;
* вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження мережі холодного водопостачання – протікання не виявлено;
* вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**за 18.07.2018**

* Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича,12/2, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;
* Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8;
* Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 9/1,під’їзд 8;
* Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25,кв.\*\*\*; вул. Праці, 26, кв.\*\*\*;
* Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16,під’їзд 3;
* Прибирання прибудинкових територій.
* Виконання поточних заявок.

**Виконані роботи ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ» по**

**території обслуговування за 18 липня 2018 року**

* вул. Супруна, 6 - виконано роботи по заміні ділянки трубопроводу та засувки по опаленню;
* вул. Супруна, 6 - виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;
* вул. Леваневського, 12 - виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;
* вул. Горького, 49 - виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;
* вул. Горького, 23/1 - виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;
* вул. Горького, 28/1 - виконано роботи з прочищення каналізаційного трубопроводу в підвалі;
* пров. З. Красовицького, 5- прочищено каналізаційний трубопровід по стояку кухні;
* просп. Шевченка, 25 - виконано роботи по ремонту насоса, холодне водопостачання відновлено;
* вул. Супруна, 14 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді будинку;
* просп. Шевченка, 28 – відновлено подачу електроенергії на квартиру, виконана заміна автоматичного вимикача в ел. щитовій.

**Звіт виконаних заявок  по ПРБП «Рембуд» за 18.07.2018р.**

* Зварювальні роботи на мережі водопостачання: пр. М.лушпи, 24, кв.\*,
* Ремонт змішувачу: вул. Харківська, 24, кв.\*,
* Ремонт зливного баку:вул. Героїв Крут, 50/б, кв.\*,
* Заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 64, кв.\*,
* Заміна стояку водопостачання:вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.\*,
* Прочищення дощової каналізації:вул. Героїв Крут, 44, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.\*,
* Прочищення каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут, 44, кв.\*,вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.\*, вул. І. Сірка, 43, кв.\*, вул. Героїв Крут, 54, кв.\*, вул. Героїв Крут, 62, кв.\*.

**Звіт по виконаним роботам**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» за 18.07.2018 р.**

* вул. Р. Корсакова, буд.26,
* вул. СКД, буд. 6/1,
* просп. М. Лушпи, буд.12,
* просп. М. Лушпи, буд.10- виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.
* вул. Харківська, буд. 39 - виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника.
* вул. СКД, буд.38- проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні.
* вул. Харківська, буд.58/Б,
* вул. Харківська, буд. 54 - проведено обстеження роботи по прочищенню мережі зливової каналізації.
* вул. І. Сірка, буд.15,
* вул. К. Зеленко, буд.10,
* вул. Прокоф'єва, буд.31/1- проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника.
* вул. СКД, буд. 12- проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника.
* вул. К. Зеленко, буд.14- проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні.
* вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах.
* вул. Харківська, буд. 43,
* вул. Охтирська, буд.22- проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.
* вул. Охтирська, буд.19/2 **-** проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.
* вул. ген. Чеснова, буд.8 **-** проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс» за 18.07.2018**

**-** Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 55, 14; вул. Л. Українки, б. 4/1, 14; пр. Курський, б. 39, 103/1, 131.

- Визначення обсягів необхідних робіт по ремонту та склінню балконного виходу в сушку житлового будинку: пр. Курський, б. 39 (І під.).

- Розпилювання та підготовка до вивозу зламаного дерева біля житлового будинку:вул. Г. Чибісова, б. 16.

- Проведений ремонт та скління віконної рами в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 35 (ІV під.).

- Проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 25 (І під.).

- Проведені роботи по покосу прибудинкової території: вул. Ковпака, б. 55.

- вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

- пр. Курський, б. 39, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення зливної каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню зливної к/з, засмічення усунуто.

- вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

- пр. Курський, б. 103/1, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

- пр. Курський, б. 131, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

- вул. Л. Українки, б. 14, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні між 2-м та 3-м під’їздами. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

- вул. Ковпака, б. 14, кв. №\* - при обстеженні виявлено свищ на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

- вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

- вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №\* - закріпили поверховий електрощиток.

- вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* - проведена заміна лампочки на 1-му поверсі біля ліфту, комунальне освітлення відновлено.

- вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* - відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Оперативний звіт КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

* Прочищення к/з с-ми за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.144/2, вул. Харківська б.1/1, пр. М. Лушпи б.43/2, пр. М. Лушпи б.9, вул. Г. Крут б.18, вул. Прокоф`єва б.4, вул. Г. Кондрат`єва б.122, пр. М. Лушпи б.23, вул. Харківська б.6/1, вул. Г. Кондратьєва б.148.

**про виконану роботу за 18.07.2018 р.**

* Прочищення зливової к/з с-ми за адресою: пр. М. Лушпи б.9.
* Заміна засувок на с-мі опалення за адресою: вул. Г. Крут 16-1 шт., вул. Харківська б.25- 1 шт.
* Відновлено ел.енергію за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.4.
* Покіс прибудинкової території за адресою: вул. Петропавлівська б.51, 53; вул. Гагаріна б.16, вул. Академічна б.7, вул. Г. Кондратьєва б.16,18; вул. Перекопська б.12.
* Обстеження к/з системи на предмет протікання за адресою: вул. Г. Крут б.4.
* Усунено протікання інженерних систем за адресою: вул. Г. Кондратьєва,122; Харківська,6/1.
* Позачергове прибирання прибудинкової території за адресою: пр. М. Лушпи б.15.
* Ремонт покрівлі за адресою: пр. М. Лушпи б.49- 536,21 м2, пл. Незалежності б.8- 147,2 м2.
* Герметизація зовнішніх стінових панелей за адресою: вул. Харківська б.25 – 30м/п.
* Поточний ремонт ж/б (розбивання цегли,шпаклювання поверхні стін) за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.211/1.
* Прибирання прибудинкової території – за графіком.