**Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.07.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Шевченка, 2 – проводяться роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Іллінська, 12 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/9 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження козирків для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження козирка над входом до під’їзду №2 для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Праці, 37 – виконано відключення холодного водопостачання по стояку для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Я.Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Засумська, 11 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – проведено ремонт вимикача у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 50б, кв.\* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 50б, кв.\* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 38, кв.\*; пр. М.Лушпи, 24, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.\* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\*; вул. Харківська, 24, кв.\* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 36в – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.\* – прочищення трубопроводу;

вул. Героїв Крут, 64, 66, 72, 38, 38а, 36, 50б, 54б, 82а, 82б; вул. І.Сірка, 43; пр. М.Лушпи, 38, 40, 42 – ремонт теплопунктів;

вул. Героїв Крут, 44, кв.\* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 46б, кв.\*; вул. Героїв Крут, 74б, кв.\* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 40, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 3, кв.\*; вул. Реміснича, 10 a, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, кв.\* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 3, кв.\*– виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова, 6/1, кв.\*; вул. Холодногірська, 39, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Праці, 39, під’їзд 6; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»**

Пр-т. Т.Шевченка, 21; вул. Леваневського, 22, вул. Новомістенська, 4, вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 14; пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по ревізії поверхового лічильника;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 11, 16 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 34 – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання;

пл. Горького, 2 – виконано ремонтні роботи оголовка димовентиляційного каналу;

вул. Горького, 23 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу липневої каналізації.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 47; пр. Курський, б. 39, 115, 103, 33;  
вул. Р. Атаманюка, 55, 53, 43, 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. вул. Г. Чибісова, б. 7 – проведений частковий ремонт вводу холодного водопостачання у будинок;

просп. Курський, б. 43 – проведені роботи по покосу прибудинкової території (частково);

вул. Ковпака. б. 55, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

просп. Курський. б. 103, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по з’єднанню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

просп. Курський, б. 115, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання. Перекрили холодне водопостачання на стояк, виконані ремонтні роботи, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16а, кв.\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.\* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 8/2, кв.\* – встановили 3 лампочки, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.\* – встановили патрон і лампочку в 2-му під’їзді на 7-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. СКД, буд.6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд.2 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. І. Сірка, буд.15; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.52; просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. СКД, буд.42 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.102; пров. Карбишева, буд.104; вул. СКД, буд.6 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Охтирська, буд.26 – проведено обстеження та ревізію електрощитка;

вул. Водна, буд.65/2; вул. М. Вовчок, буд.9; вул. Охтирська, буд.34; вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.6/1; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.15; вул. Прокоф'єва, буд.31; вул. Миру, буд.5; вул. Н. Сироватська, буд.52 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Г.Кондратьєва, б.165/13; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Г.Крут, б.20; вул. Харківська, б.7; просп. М.Лушпи, б.15 – прочищення к/з системи;

вул. Кооперативна, б.6; вул. Г.Крут, б.20; просп. М.Лушпи, б.55 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.35 (1 шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

вул. І.Сірка, б.37 – відновлено ком.ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.50; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.68; просп. М.Лушпи, б.7; вул. І.Сірка, б.37 – злито систему опалення для заміни раді

вул. Г.Кондратьєва, б.35; вул. Огарьова, б.4; вул. І.Сірка, б.35 –планове відключення та відновлення ХВП для проведення рем. робіт;

вул. Харківська, б. 25 – дезінсекція підвального приміщення;

вул. Харківська, б.25 – навісили замок на підвальне приміщення;

просп. М.Лушпи, б. 15 – обстеження зливової каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.12 – протікання передано заявку на прочищення до КП «Міськводоканал» Обстеження дворової к/з с-ми;

просп. М.Лушпи, б.47, 49, 55; вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф`єва, б.2, 4, 6, 8, 10 – покос прибудинкової території;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.