**Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.07.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Рибалко, 8; вул. Леваневського, 28; вул. Троїцька, 9 – виконано роботи по склінню міжповерхових вікон;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по дезінсекції підвального приміщення;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 5,14 – виконано роботи по встановленню лавочок;

вул. Рибалко, 1 – виконано роботи по ремонту приямків та цоколю;

вул. Горького, 39; пров. І.Дерев’янка, 7; вул. Троїцька, 51;
пр-т. Т.Шевечнка, 9 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 38; вул. Привокзальна, 13, пр-т. Т.Шевченка, 32, 34; пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по обстеженню мереж теплопостачання;

вул. Рибалко, 1, вул. Супруна, 9; пр-т. Т.Шевченка, 6, 14, 8; вул. Супруна, 12, 10, 5, 12/1 – виконано роботи по скошенню трави на прибудинкових територіях.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.\*; вул.Героїв Крут, 36в, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.\* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 40, 42, 44, 52; вул. І.Сірка, 15; пр. М.Лушпи, 38, 40 – ремонт теплопунктів;

вул. Героїв Крут, 80б, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв.\* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 32, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;
вул. Металургів, 13А, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 14, 41, 43, 45, 55; пр. Курський, б. 43, 53, 103;
вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 43, 53 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 6; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 35, 53, 59 – проведено клейове фарбування приміщень теплопунктів;

вул. Ковпака, б. 55 (1 блок) 5 поверх – проведено скління дверей;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 (І під.) – завершенні роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 – частково проведені роботи по покосу прибудинкової території;

пр. Курський, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №\* – встановили лампочку в 4-му під’їзді при вході, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №\* – встановили лампочку в 3-му під’їзді при вході, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №\* – відновлено фазу на ліфт в 6-му під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «Коменерго Суми»**

Вул. Шевченка, 2 – проводяться роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Іллінська, 12 – проводяться роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/9 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду;

вул. Котляревського, 2/8 – виконано демонтаж козирків над входами до під’їздів, які знаходилися в незадовільному стані;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано демонтаж козирків над входами до під’їздів, які знаходилися в незадовільному стані;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано демонтаж козирка над входом до під’їзду, який знаходився в незадовільному стані;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження козирків над входами до під’їздів;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження покрівлі над квартирою заявника для встановлення причин протікання;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника – засмічення не виявлено;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження мережі каналізації житлового будинку – засмічення не виявлено;

вул. Іллінська, 10 – злито мережу опалення для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Б.Шлях, 23 – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Котляревського, 2/2 – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Шевченка, 2Б – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання – виконано зварювальні роботи;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Люблінська, 5 – проведено обстеження мережі електропостачання у квартирі заявника, для відновлення освітлення необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт – надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено частковий ремонт в електрощитовій – замінено автомат;

вул. Лисенка, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 100 – проведено ревізію електрощитової.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. І. Сірка, буд.15; вул. І. Сірка, буд.29; вул. ген. Чеснова, буд.1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд.29; вул. І. Сірка, буд.29 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.29; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. Миру, буд.26 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58Г – проведено обстеження причин протікання зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд.13; вул. СКД, буд.48 – проведено дезинфекцію та дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.58Г; вул. Харківська, буд.41; вул. Охтирська, буд.42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Охтирська, буд.22; вул. Богуна, буд.1; вул. Миру, буд.38 – проведено обстеження та ревізію електрощитка;

вул. СКД, буд.48 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Г.Крут, б.18; вул. Гамалія, б.33; вул. Харківська, б.3; вул. Петропавлівська, б.68; вул. Воскресенська, б.15; вул. І.Сірка, б.37 –прочищення к/з системи;

вул. Кооперативна, б.6; вул. Г.Крут, б.20; просп. М.Лушпи, б.55 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Гамалія, б.36/1 (1 м/п) – часткова заміна к/з системи;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. І.Сірка, б.37; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Шишкарівська, б.11; вул. М.Лушпи, б.15; вул. Кооперативна, б.6 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б.25, 22/1; пр. М.Лушпи, б.43/2 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Воскресенська, б.14, 12; вул. Малиновського, б. 10; вул. Петропавлівська, б.107; вул. О.Олеся, б.4 – вивіз гілля та сміття з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.