Оперативний звіт по виконаних роботах за 03.07.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я. Мудрого, 52 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 24 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 89 – завершено роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Люблінська, 20 – виконано роботи з улаштування лавок 7 шт.;

вул. Д.Галицького, 39 – виконано фарбування дитячого майданчика;

вул. В.Чорновола, 55  - розпочато роботи з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Д.Галицького, 34 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні, усунено протікання мережі;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 81 – проведено відключення та включення холодної води для усунення протікання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено відключення та включення холодної і гарячої води для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по заміні запірної арматури;

вул. Горького, 5/А – виконано роботи по відкачуванню стоків з підвального приміщення;

вул. Супруна, 12 –  виконано ремонтні роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 32, вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 1,   вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Харківська, буд. 31, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 11, вул. Генерала Чеснова, буд. 10, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Карбишева, буд. 110 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Прокоф'єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відключення і включення водопостачання по заявкам мешканців: вул. І. Сірка,15, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Г. Крут, 46, п.;

заміна корінного вентилю: вул.Г. Крут, 84/б, кв.*;

ремонт вентиля х/в: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

ремонт вентиля г/в: вул. Г. Крут, 50, кв.*;

ремонт трубопроводу гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 25,6 п.;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М. Лушпи, 42, 2-3 п.,                                 вул. Г. Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, п. 3, 5;

ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах: вул. Г. Крут, 76, 80/ А, 80/ Б.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 103, 103/1, 115, 119;                                                    вул. Р. Атаманюка, б. 53, 57, 67, 69; вул. Ковпака, б. 47; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Генерала Чибісова, б. 6;

проводяться роботи по частковому ремонту оголовків в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 1;

проведений покіс на придомовій території житлових будинків:                              вул. Р. Атаманюка, б. 59, вул. Г. Чибісова, б. 14/А;

Продовжується косметичний ремонт під’їзду житлового будинку:                               пр. Курський, б. 51 (І під.);

проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках:вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* (заміна труб в квартирі на ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* (заміна труб в квартирі на ГВП);

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* –при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного трубопроводу в загальній кухні на 7-му поверсі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр-т Курський. б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Перекрили гаряче водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в розподільчій коробці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Генерала Чибісова. б. 14а, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку та замінили лампочку в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізаційної системи за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31, 43/1,39/1, 39, вул. Заливна, б. 1, вул. Шишкарівська, б. 11, вул. Г. Кондратьєва, б. 211/1, 189, 154, 118, 167/1, 165/13, вул. Г. Крут, б. 12,                       вул. Петропавлівська, б. 68, вул. Харківська, б. 23/1, вул. Соборна, б. 42;

заміна каналізаційної системи за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31 – 3 м/п, б. 9 –  2 м/п;

заміна засувок на с-мі опалення за адресою: вул. Сірка, б. 2 – 4 шт.

відновлено ел.енергію за адресою: вул. Харківська, б. 6/2, б. 3,                               вул. Кооперативна, б. 4, вул. І. Сірка, б. 37.

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Г. Крут, б.20, вул. Харківська, б. 3, б. 8/2;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б. 1;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12 – 150 м2, вул. О. Аніщенка, б. 10 – 308 м2, вул. Гамалія, б. 1 – 10 м2;

герметизація стиків панелей за адресою: вул. Харківська,  б. 25 – 30 м/п;

покіс на прибудинкових територіях за адресою:                                                           вул. Даргомижського, б. 1, 3, 5, 7;

розпил  та вивіз гілля за адресою: вул. Харківська, б. 28/1, вул. Прокоф`єва, б. 32/А –  4 м3.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1, 2, 3;  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 2, під’їзд 1;                                            вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Праці, 26, кв.***; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;                                       вул. Реміснича, 6, під’їзд 1, 2;

проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                    вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 3;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 1,  2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 6; вул. Реміснича, 6, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.