Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.07.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 52 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 24 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Котляревського, 2/2 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Робітнича, 67 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано роботи з заміни кранів у загальній кухні;

вул. Б.Шлях, 23 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Я.Мудрого, 68 – проведено відключення та включення холодної води та злиття мережі опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Б.Шлях, 61 – проведено заміну корінного крана мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, встановлено причини протікання та надано консультації мешканцям;

вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

просп. Т.Шевченка, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено  освітлення у квартирі заявника – замінено автомат;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.31, кв. *; пр. М.Лушпи, б.29, кв. *; пр. М.Лушпи, б.15, кв.*; вул. Заливна, б.13, кв. *; вул. Заливна, б.31, кв. *; вул. Прокоф`єва, б.30, кв. *; вул. Маяковського, б.9, кв. * – прочищення каналізаційної системи;

вул. Малиновського, б.9, кв. * – 2,5 м/п – заміна  системи ХВП;

пр. М.Лушпи, б.39/1 – 1 шт.; вул. Заливна, б.1 – 5 шт. – заміна засувок на с-мі опалення;

вул. Заливна, б.11, кв. *; пр. М.Лушпи, б.9, кв.*; вул. Кооперативна, б.6, кв. *; вул. І.Сірка, б.35, кв. * – відновлено ел.енергію;

вул. Кооперативна, б. 4, кв. *; вул. Гамалія, б.36/1, кв. *; вул. Маяковського, б.8, кв. *; пр. М.Лушпи, б.9, кв. *; вул. Петропавлівська, б.72, кв. *– відновлено ком. ел. енергію;

вул. Заливна, б.9, кв. * – ремонт електроплити;

вул. Харківська, б.23/1, кв. *; вул. І.Сірка, б.37, кв.* – відновлення циркуляції;

пр. М.Лушпи, б.47 – 389,34 м², б.49 – 563,21 м², б.15 – 425,13 м² – ремонт покрівлі;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/8 – 10 м/п – накриття парапетів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пл. Горького, 2 – виконано ремонтні роботи електрощитової;

пров. Суджанський, 8; вул. Горького, 28/1; вул. Супруна, 3/1;                                    пр-т. Т.Шевченка, 25; вул. Троїцька, 26 –  виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пров. З. Красовицького, 5 – виконано роботи по ремонту запірної арматури системи теплопостачання;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по ремонту манометра циркуляційного насосу;

пл. Горького, 5/А – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 34 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу теплопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 32 – виконано роботи по заміні засувок системи теплопостачання;

пров. Інститутський, 3 – виконано ремонтні роботи покрівлі;

вул. Леваневського, 14 – розпочато ремонтні роботи під’їзду № 1;

вул. Супруна, 14 – виконання робіт по ремонту димовентиляційних каналів.

вул. Горького, 34; вул. Супруна, 12/1; вул. Троїцька, 17;                                                          пров. Інститутський, 3; вул. Рибалко, 1 – завезено пісок на дитячі майданчики.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Металургів, 13/А, під’їзд1; вул. Металургів, 14, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 2;
вул. І. Виговського, 6, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 59, 63 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1 – проведені роботи по частковому ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16, 16/б – проведений покіс на придомовій території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Перекрили холодне водопостачання на будинок, заплановані роботи на 06.07.2018 р. По завершенню ремонтних робіт водопостачання буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Г.Крут, 38/а, кв.*; вул. Г.Крут, 74/б, 2 п.; вул. Г.Крут, 70/а, кв.* – відключення і включення водопостачання по заявкам мешканців;

вул. Г.Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г.Крут, 54, 1-й п. – ремонт трубопроводу водовідведення;

вул. Г.Крут, 36/В, 1-й п. – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Г.Крут, 76, 80/А, 80/Б – ремонт запірної арматури в елеваторних вузлах.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка , буд.17; вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. 2-га Староріченська, буд. 2; вул. Р.Корсакова, буд.8; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; вул. Мира, буд. 38; пров. Богуна, буд. 2; вул. М. Вовчок, буд.3; вул. М. Вовчок, буд.13 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.30/2 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщення;

вул. К. Зеленко, буд.7 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 48 – проведено дезінфекцію підвального приміщення;

вул. І.Сірка, буд. 27; вул. І.Сірка, буд. 23; вул. Харківська, буд. 44 –проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12; просп. М.Лушпи, буд.20; вул. М.Вовчок, буд.13 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 12; просп. М.Лушпи, буд.10; вул. Р.Корсакова, буд.18 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.