**Оперативний звіт по виконаних роботах за 06 - 08.07.2018 року**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. В. Чорновола, 55 – продовження робіт з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення;

вул. Котляревського, 2/2 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Лисенко, 10 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено фарбування дитячого майданчика;

вул. Робітнича, 84 – проведено фарбування дитячого майданчика;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 61– прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з мережі;

вул. Білопільський шлях, 61 – усунуто протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника – для усунення протікання необхідно провести внутрішньо квартирні ремонтні роботи;

вул. Пушкіна, 20 – виконано заміну засувки мережі ХВП;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження лічильника електроенергії щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Садова, 71 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Куликівська, 27 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали(Сєвєра), буд. 52/Б, вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд.7 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП на технічному поверсі;

вул. СКД, буд. 12, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. Харківська, буд. 58/Б- проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Борова, буд. 47 (нежитлове приміщення) – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Б, вул. Харківська, буд. 110, вул. Охтирська, буд. 29, вул. СКД, буд. 38, вул. Джерельна, буд. 31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 33, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 5;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, кв.\*\*\*;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 13/А, під’їзд 3-4; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 30, кв.\*\*\*;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 35, кв.\*\*\*; вул. Праці, 28, кв.\*\*\*; вул. Праці, 39, кв.\*\*\*;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 1;

прочищення димовентиляційних каналів за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 51, кв.\*\*\*.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»**

пр-т. Т.Шевченка, 34 – виконано роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 12, 20, вул. Горького, 38, вул. Горького, 40, пр-т. Т. Шевченка, 1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалко, 8, вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу,

пров. З. Красовицького, 2 – виконано роботи по обстеженню на сторонні підключення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 23, 55, 57, 59, 63; пров. Березовий, б. 30; вул. Генерала Чибісова, б. 13; вул. Ковпака, б. 43, 55;

проведені роботи по ремонту в тамбурі входу в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 135;

проведений покіс на придомовій території житлових будинків: вул. Генерала Чибісова, б. 11, 11/1, 13, 15, 17, 18;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Березовий, б. 30, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу в санвузлі. Перекрито гаряче водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в кімнаті. Перекрили водопостачання на квартиру корінним краном. Заявник виконую ремонтні роботи самостійно;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

вул. Генерала Чибісова, б. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №\* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. 06.07.2018 р. проведені роботи по встановленню хомуту в підвалі, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 70/а, кв.\*, вул. Івана Сірка, 15, кв.\*;

ремонт змішувача: вул. Г. Крут, 44 , кв.\*;

заміна гнучкого шлангу мийки: вул. Г. Крут, 82/б, кв.\*4

ремонт трубопроводу гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 82/а, кв.\*;

ремонт трубопроводу холодного водопостачання: вул. Г. Крут, 46/б, 1-й п.;

прочищення каналізаційної мережі:   пр-т М. Лушпи, 15 кв.\*, вул. Г. Крут, 38, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 3п., вул. Г. Крут, 36/В, 1-й п., вул. Інтернаціоналістів, 65/б, 1-й п., вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\*.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Харківська, б. 7, кв. \*, вул. Прокоф`єва, б. 36 (магазин "Клунок"), вул. Г. Кондратьєва, б. 143, кв.\*, вул. Прокоф`єва, б. 12, кв.\*, вул. Гамалія, б. 28, кв.\*, вул. Прокоф`єва, б. 30, кв.\*, пр. М. Лушпи0 б. 150 кв. \*, вул. Г. Кондратьєва0 б. 1430 кв.\*, вул. Г. Крут, б. 180 кв.\*, вул. Заливна0 б. 130 кв.\*, вул. Івана Сірка0 б. 180 кв.\*, вул. Івана Сірка, б.180 кв.\*, вул. Г. Кондратьєва, 1430 кв. \*, вул. Харківська, б. 260 кв.\*, вул. Петрпопавлівська0 б. 129, кв.\*, вул. Харківська, б. 14, вул. Харківська, б. 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, вул. Соборна, б. 32, під. 9, вул. Петропавлівська, б. 53, кв.\*, вул. Олександра. Олеся, б. 5, № № кв.\*, \*, вул. Даргомижського, б. 7, кв.\*, вул. Заливна, б. 11, кв.\*, пр. М. Лушпи, б. 39, кв.\*, пр. М. Лушпи, 39, кв. \*; пр. М. Лушпи, б. 29, кв.\*, вул. О. Аніщенко, б. 3, кв.\*; вул. вул. Гамалія, б. 33, кв. \*;

заміна кранів на системі опалення за адресою: вул. Харківська, б. 1/1, 1шт., вул. Заливна, б. 13 – 5шт.;

заміна кранів на системі ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 15 – 2шт., пр. М. Лушпи, б. 47 –1 шт.;

відновлено ел.енергію за адресою: вул. Заливна, б. 11, кв. \*, пр. М. Лушпи, б. 9, кв. \*, вул. Кооперативна, б. 6, кв. \*, вул. Івана Сірка, б. 35, кв. \*;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Кондратьєва, б. 165/78, вул. Петропавловська, б. 101, пр. М. Лушпи, б. 23 , вул. Рилєєва, б. 2 ,кв. \*, вул. Харківська, 22/1;

ремонт ДВК за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/140;

відновлення циркуляції за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/2, кв.\*, пр. М. Лушпи, б. 39/1, кв.\*, вул. Харківська, б. 6/2, кв.\*.

Покіс прибудинкової території за адресою: вул. Заливна, б. 13, 15.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.