Оперативний звіт по виконаних роботах за 9.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – продовження робіт з ремонту покрівлі та ремонт козирків при вході до під’їздів № 2, 3;

вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/5 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження покрівлі;

вул. Леоніда Бикова, 7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП « Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/6 – виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Котляревського, 2/6 – виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Білопільський шлях, 59 – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

пер. Гетьманський, 14 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Садова, 32 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Пушкіна, 20 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 33 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 18 – засмічення дворової каналізації, передано до                         КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 6 – виконано заміну ділянки електричного проводу, замінено три патрона в теплопункті, комунальне освітлення, відновлено;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Пр-т. Т. Шевченка, 23 – виконано роботи по покосу прибудинкової території.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, кв.* – проведені  ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 26, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Праці, 39, кв.* – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – відключення гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – заміна стояку водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;
вул. І.Сірка,15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5; вул. Водна, буд.65/1; просп. М. Лушпи, буд.20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.11 – виконано роботи по відкачуванню стоків каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.11 – виконано роботи по встановленню віконної рами на між сходових клітинах;

пров. Богуна, буд.6 – виконано роботи позачерговому прибиранню прибудинкової території та покіс трави;

вул. Харківська, буд. 41; вул. СКД, буд. 6; вул. СКД, буд. 12; вул. Харківська, буд. 42; вул. К. Зеленко, буд.1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25; вул. СКД, буд. 12; вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 29 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Прокоф'єва, буд.25; вул. Миру, буд. 38; вул. Харківська, буд.46; вул. Харківська, буд.42; вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по переведенню реле часу;

вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.43 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

# КП «Сумижилкомсервіс» за 09.08.2018:

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 59, 67, 69; вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Л. Українки, б. 25; пр. Курський, б. 33, 33, 37, 39, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41(ІІ, ІІІ під.) – проведені роботи по встановленню дверей будок виходу на покрівлю в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІV під.) – продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – розпочаті роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.26/2, 1, 25; вул. Заливна б.11, 29, 17 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. І.Сірка б.18; пр. М.Лушпи б.49;  вул. Заливна б.11 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська б.8 (12 м/п) – заміна на системі опалення;

пр. М.Лушпи б.9 (40 м/п) – ізоляція системи опалення;

вул. Заливна б.11 – заміна корінного крану;

пр. М.Лушпи б.29, 15; вул. Харківська б.7, 23 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення рем. робіт;

вул. Заливна б.27; вул. Г.Кондратьєва б.148; вул. Даргомижського б.1 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф`єва б.24/б; вул. Харківська б.1/1, 3; пр. М.Лушпи б.29, 43/2; вул. І.Сірка б.37 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Г.Кондратьєва б.4 – ремонт електроплити;

вул. Соборна б.32; пров. 9 Травня б.8, 4; вул. Воскресенська б.15;
вул. Кооперативна б.6, 4; вул. Н.Соборна б.5, 8, 12; вул. Левітана б.1, 5; вул. Рилєєва б.2 – покіс прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва б.211/1, 143 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.