Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2 – продовження робіт з часткового ремонту стиків стінових панелей;

вул. Білопільський Шлях, 53 – продовження робіт з часткового ремонту козирків;

вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з часткового ремонту козирків;

вул. Білопільський Шлях, 23 – продовження робіт з часткового ремонту козирків;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Косівщинська, 96/3 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Косівщинська, 96/4 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Горького, 2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. І.Кавалерідзе, 11 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. І.Кавалерідзе, 15 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

пров. Гетьманський, 14 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Нахімова, 34, 36, 38, 21, 19, 15, 30, 32 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації та усунено протікання трубопроводу мережі;

вул. Білопільський Шлях, 53 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, виявлено причини протікання у квартирі заявника; для усунення протікання необхідно виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/2а – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 35 – замінено кран мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 44; вул. Героїв Крут 52; пр. М.Лушпи, 32;
вул. І.Сірка, 45 – гідровипробування мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування фільтру;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – ремонт унітазу;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 43, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 82а, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1-2; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі каналізації;

вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, під’їзд;
вул. Бикова, 2/1, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*;
вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 18 – обстежено мережу холодного водопостачання в перекритті;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано роботи по встановленню хомута на трубопровід холодного водопостачання;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. І. Дерев’янка, 1 – виконано ремонт запірної арматури в теплопункті;

Троїцька, 29 – виконано роботи по відкачуванню каналізаційних стоків з підвалу;

вул. Супруна, 24 – обстежено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Супруна, 24 – виконано ремонт поверхового щита;

пл. Горького, 6 – виконано ремонт ел.патрона, комунальне електропостачання відновлено;

вул. Троїцька, 41, 24, 17 – виконано роботи по відновленню комунального електропостачання;

вул. Леваенвського, 14 – виконано роботи по відновленню комунального електропостачання;

вул. Новомістенська, 35 – виконано роботи по відновленню комунального електропостачання;

вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насоса;

вул. Рибалка, 8; пл. Горького, 2, 6; вул. Горького, 1, 3, 5, 5/А, 13, 43;                                        пров. Суджанський, 20; вул. 2-га Залізнична, 3; вул. Привокзальна, 11, 13; вул. Супруна, 6; пр-т. Т. Шевченка, 23 – виконано роботи по покосу трави.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Ковпака, б. 31; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 63 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (IV під.) – проведені роботи по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку;

пр. Курський, б. 115; вул. Р. Атаманюка, б. 22, 17 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський. б. 123, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – встановили лампочку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – встановили лампочку на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пров. Березовий. б. 30, кв.* – увімкнули автомат в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд.1; вул. Охтирська, буд.19/2; вул. М. Вовчок, буд.21; вул. М. Вовчок, буд.5; вул. С. Табали, буд.70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження та ремонт аварійної ділянки  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Миру, буд.5; вул. І. Сірка, буд.21;
просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.9; вул. Охтирська, буд.38; вул. Охтирська, буд.11; вул. Миру, буд.5; вул. Глінки, буд.1 – виконано роботи позачерговому прибиранню прибудинкової території та покіс трави;

вул. Харківська, буд.34 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40/2 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. Охтирська, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.21 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд. 10; вул. Некрасова, буд. 4; вул. Миру, буд.5;
вул. Харківська, буд.58/Б – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Інститутський, буд. 34 – проведено обстеження причин періодичної відсутності освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Б – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, 23; вул. Харківська, 26/1; вул. Прокоф’єва, 12 – прочищення к/з системи;

пр. М.Лушпи, 29, 5 під. – 2 м.п. (труба ПП Д-50); вул. М.Лушпи, 29, 5 під. – 2 м.п. (труба ПП Д-32 ); пр. М. Лушпи, 29, 5-й п. – 2 м.п. (труба ПП Д-32) – заміна на системі ГВП;

пр. М.Лушпи, 29, 5 під. – 1 шт. (Д-40); 3 шт. ( Д-15 ); 1 шт. ( Д-25) – заміна кранів;

пр. М.Лушпи, б.29 – усунено протікання ХВП;

вул. Харківська, 1, кв.*; вул. Малиновського, 9, кв.*;
пр. М.Лушпи, 7, кв.* – відновлено ел.енергію;

вул. Петропавлівська, 98/ж; вул. Г Кондратьєва, 165/134 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Прокоф’єва, 6, кв.*; пров. Огарьова, буд 4; пров. Огарьова, буд 3; вул. Г Кондратьева, буд 143; вул. Г Кондратьєва, буд 145 – покіс прибудинкової території;

вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7; вул. Петропавлівська, буд 129 – передано до КП «Міськводоканалу» на прочищення. Обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.