Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 31 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Котляревського, 2/2А – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Куликівська, 27 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Засумська, 11 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Я.Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 79 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 59 – проведено прочищення мережі каналізації, усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям для усунення протікання необхідно виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено ревізію мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 5;

вул. Засумська, 12/А – проведено відключення/включення холодної і гарячої води для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Я.Мудрого, 52 – відновлено освітлення у квартирі заявника – включено автомати.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, 17, 25 – пред’явлення елеваторних вузлів;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Металургів, 4, під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*;                                      вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Реміснича, 35 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Реміснича, 35 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

вул. Холодногірська, 31 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1, 3;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 23 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 7; вул. Привокзальна, 10; вул. Троїцька, 43 – виконано ремонтні роботи  в електрощитовій;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по ремонту циркуляційного насосу;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по обстеженню системи гарячого водопостачання сумісно з ТОВ «Сумитеплоенерго»;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонті роботи по відновленню гарячого водопостачання;

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, буд. 18; вул. Г. Крут, буд. 16; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б; пр. Огарьова, буд. 4; вул. Петропавлівська, буд. 117 – прочищення к/з системи;

пр. М. Лушпи, буд.23; вул. Прокоф’єва, буд 12; вул. Харківська, буд. 1/1;                                                вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 23; вул. Заливна буд. 13; пр. М Лушпи, буд 31, буд. 39/1 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 129; вул. О. Аніщенко, буд. 3, виявлено порив магістралі опалення – передано до Сумитеплоенерго для усунення аварійної ситуації. Обстеження мереж опалення в підвалі будинків;

вул. Заливна, буд. 29; вул. Соборна, буд. 32; вул. Прокоф’єва, буд. 24; вул. І. Сірка, буд. 35; вул. Харківська, буд. 9 – відновлено ком ел.енергію;

вул. Петропавлівська, буд. 93; вул. Героїв Крут, буд. 26; вул. Героїв Крут, буд. 4; вул. Харківська, буд. 1/1; вул. Над’ярна, буд. 12;
вул. І. Сірка, буд. 18 – відновлення ел. енергії;

вул. Героїв Крут, буд. 20, буд. 16, буд. 18, буд. 12, буд. 10, буд. 6, буд. 4; пр. М. Лушпи, буд. 47, буд. 49, буд. 39/1 – покіс прибудинкової території;

вул. Петропавлівська, буд. 76; вул. Покровська, буд. 23;
вул. Петропавлівська, буд. 117 – передано до КП «Міськводоканалу» на прочищення. Обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд.9; вул. І. Сірка, буд.15 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.1; вул. СКД, буд.3/3; вул. К.Зеленко, буд.14;

вул. К.Зеленко, буд.7; вул. І. Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. М. Вовчок, буд.5 – виконано роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. К.Зеленко, буд.1; вул. СКД, буд.5; вул. Прокоф'єва, буд.1;

вул. СКД, буд.9; вул. Прокоф'єва, буд.3; вул. Прокоф'єва, буд.5;

вул. Прокоф'єва, буд.11 – проведено покіс трави на прибудинковій території;

вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.40/2 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд.12 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Прокоф'єва, буд.31; вул. Глінки, буд.11 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.40; вул. Р. Корсакова, буд.26 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено роботи по ревізії поверхового електрощитка.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 53, 103; вул. Ковпака, б. 31, 41, 47, 55;                     вул. Р. Атаманюка. б. 21, 67, 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* (заміна труб в квартирі ГВП); пр. Курський,
б. 47, кв.* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 31, кв.* (встановлення приладів обліку води на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 47,
кв.* (замін радіатору в квартирі) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, 3, 11 (частково); вул. Л. Українки, б. 2 (частково); вул. Новорічна, б. 7 (частково) – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 13, кв.* – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – проведена заміна лампочки на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).