Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 31 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано засипання ями на вимощенні біля будинку;

вул. Робітнича, 67 – виконано засипання ями  біля будинку;

вул. Перемоги, 4 – проведено обстеження ганку;

вул. Декабристів, 74 – проведено обстеження стіни будинку;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження вимощення для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 35 – проведено обстеження стану парапету;

вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 79 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 125 – розпочато роботи з заміни випуску мережі каналізації;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання;

вул. Д.Галицького, 35; вул. Іллінська, 38, 40, 49; вул. В.Чорновола, 55;                       вул. Пушкіна, 53, 55 – проведено гідравлічні випробування мережі опалення;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;
вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/a, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Металургів, 9, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;
вул. Металургів, 4, під’їзд 3-5; вул. Металургів, 75, під’їзд 1;
вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;
вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;
вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 38, 23/1; вул. Супруна, 2 – виконано ремонтні роботи  по відновленню комунальної електроенергії;

вул. Леваневського, 22 – виконано ремонтні  роботи по відновленню гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано  роботи по заміні ділянки гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 26; вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по ремонту поверхового лічильника;

вул. Супруна, 34 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54; просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. 2-й Парковий пр., буд.2 – проведено обстеження причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 60; вул. Прокоф’єва, буд. 11; вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 1; вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження причин відсутності ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 60; вул. СКД, буд. 38 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31; вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи  по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження  та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29; вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження  причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/А – проведено обстеження причин та усунення протікання мережі ХВП  в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – проведено обстеження причин загорання радіо проводу;

вул. К. Зеленко буд. 14; вул. Харківська, буд.38; вул. Прокоф’єва,
буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – заміна трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.* – прочищення труб водопостачання;

вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103/1; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка. б.25, 67, 55; вул. Г. Чибісова, б. 16/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – виконуються роботи по склінню вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 2а, 4; вул. Г. Чибісова, б. 2 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

пр. Курський, б. 39 (5 під.) – проведені роботи по дезінсекції підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 15 – проводяться роботи по ремонту ДВК в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 10 – проведені роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведена заміна крану на радіаторі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведена часткова заміна трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16/а, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації. Проведені роботи по з’єднанню трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна патрону на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, буд. 15; пр. М. Лушпи, буд. 9 – прочищення к/з системи;

пр. М. Лушпи, буд.39/1; вул. Заливна, буд. 35; вул. Г. Кондратьєва,
буд. 144 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 23; пр. М.Лушпи, буд.43/2 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 24/б; вул. Заливна, буд. 9 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 126; вул. Г. Кондратьєва, буд. 183 – дератизація;

вул. Харківська, буд. 3; пр. М. Лушпи, буд. 49; пр. М. Лушпи, буд. 47 – відновлено ком ел.енергію;

вул. Петропавлівська, буд. 101; вул. Маяковського, буд. 5 – відновлення ел. енергії;

вул. Кооперативна, буд. 4; вул. Кооперативна, буд. 6 – покіс прибудинкової території;

вул. Кооперативна, буд. 4; вул. Кооперативна, буд. 6 – вирубка порослі;

вул. Перекопська, буд. 5; вул. Г. Кондратьєва, буд. 46;
вул. Г. Кондратьєва, буд. 48; вул. Малиновського, буд. 1;
вул. Малиновського, буд. 2; вул. Малиновського, буд. 9 – вивіз сміття з прибудинкової території;

вул. Шишкарівська, буд. 11; вул. Покровська, буд. 11;
вул. Кооперативна, буд. 4; вул. Г. Кондратьєва, буд. 148;
пр. Даргомижського, буд. 4 – передано до КП «Міськводоканалу» на прочищення. Обстеження дворової каналізації;

вул. Малиновського, буд. 9 (обстежено, ДВК чистий, тяга є) – обстеження ДВК;

вул. Прокоф’єва, буд. 30; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143; вул. Гамалія,                         буд. 36/1; вул. Заливна, буд. 1; вул. Заливна, буд. 9; пр. М. Лушпи, буд. 55; вул. Гамалія, буд. 17/1; вул. Харківська, буд. 26/1; вул. Харківська, буд. 25; вул. Героїв Крут, буд. 20; вул. Героїв Крут, буд. 26; вул. І. Сірка, буд. 37 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.