Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 40 – проведено обстеження балкону по зверненню заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження сходів входу до під’їздів №1,3 для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. В.Чорновола, 55 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – виконано відключення/включення гарячої води для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Б.Шлях, 9 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. В.Чорновола, 55 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Праці, 31 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Садова, 32 – відновлено електропостачання/освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут,72, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміри діаметру «сопла»;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 31\1; просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18; вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 5; вул. Р. Корсакова, буд. 4; вул. Н. Сироватська, буд. 60; вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19\3 – проведено обстеження причин недостатнього напору мережі ХВП;

вул. М. Вовчок, буд. 5; вул. СКД, буд. 10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 29; вул. Охтирська, буд. 24; вул. Охтирська, буд. 22; вул. Охтирська, буд. 20; вул. Н. Сироватська, буд. 63 – проведено роботи по покосу трави на прибудинковій території;

вул. Миру, буд. 5; вул. Паркова, буд. 1 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи  по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в приміщенні заявника;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено обстеження  та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19\3 – проведено обстеження причин та усунення протікання мережі ХВП  в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на міжсходових клітинах;

вул. СКД, буд. 12; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено налагодження режиму комунального освітлення відповідно до світлового дня;

вул. Лінійна, буд. 9; вул. І. Сірка, буд. 27; вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи обстеженню мережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи  по відновленню комунальної електроенергії;

вул. Новомістенська, 37, 26; вул. Супруна, 34, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. І.Дерев’янка, 1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Псільська, 24/А – виконано роботи по обстеженню на сторонні підключення до квартири № 5;

вул. Троїцька, 43 – виконано роботи по ремонту поверхового лічильника;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по ревізії електрощитової;

вул. Супруна, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5-6; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5-6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 11, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 4 – відновлення  комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39; вул. Ковпака, б. 31, 47 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – виконуються роботи по склінню вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 4, 6 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – проведені роботи по дезінсекції підвального приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 33 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 127, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 13, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – прочищення к/з системи;

пр. М. Лушпи, буд.31; пр. М. Лушпи, буд. 29; пр. М. Лушпи, буд. 43/1; вул. Заливна, буд.13; вул. Г. Кондратьєва, буд. 189; вул. Петропавлівська, буд. 53; вул. Харківська, буд. 14; вул. Харківська, буд. 23/1;
вул. Шишкарівська, буд. 15 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 3; пр. М.Лушпи, буд.43/2; пр. М. Лушпи,
буд. 39/41; вул. Героїв Крут, буд.26 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 14; вул. Г. Кондратьєва, буд. 16 – злиття системи опалення для проведення планових робіт;

вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 32, буд. 12; вул. І. Сірка, буд. 35,
вул. Харківська, буд. 14; пр. М. Лушпи, буд. 29, буд. 7 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 122 – проведені роботи на системі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 50 м. п.; вул. Заливна, буд. 1 – 16 м.п. – ізоляція інженерних мереж;

вул. Героїв Крут, буд. 26 – відновлено ком ел.енергію;

вул. Малиновського, буд. 9 – відновлення ел. енергії;

вул. Академічна, буд. 5 – покіс прибудинкової території;

вул. Соборна, буд. 43; вул. Соборна, буд. 27; вул. Соборна, 25;
вул. Соборна, буд. 19; вул. Козацький Вал, буд. 4 – вивіз сміття з прибудинкової території;

вул. Гамалія, буд. 27; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – передано до КП «Міськводоканалу» на прочищення. Обстеження дворової каналізації;

вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Шишкарівська, буд. 11;
вул. О. Аніщенко, буд. 3 – проведені роботи по ДВК;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 181; вул. Г. Кондратьєва, буд. 191; вул. Героїв Крут, буд. 26; вул. І. Сірка, буд. 37 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.