Оперативний звіт по виконаних роботах за 3 – 5.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – завершено  роботи з часткового ремонту покрівлі;

територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – завершено роботи з часткового ремонту цоколя;

вул. Пушкіна, 53 – завершено роботи з ремонту козирків входів до під’їздів;

вул. Робітнича, 67 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Засумська, 5 – розпочато роботи з ремонту покрівлі та ремонт козирків при вході до під’їздів № 2, 3;

вул. Котляревського, 2/9 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Засумська, 16/б – проведено обстеження покрівлі;

вул. Засумська, 16/б – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 1 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в квартирі мешканця (встановлено хомут на стояку холодного водопостачання);

вул. Енгельса, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП « Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/А – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі електропостачання у під’їзді;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. І.Сірка, 41; вул. І.Сірка, 43; вул. І.Сірка, 45; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, (4-6 під’їзди) – включення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна гнучкого шлангу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 39, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*;                                  вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Праці, 39, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1-2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5/А – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 4 – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання;

пров. З.Красовицького, 18 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Бельгійська, 30; пл. Горького, 6 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.37; вул. Харківська б.6/2, б.3; вул. Прокоф`єва б.24/Б; вул. Левітана б.1; вул. Харківська б.1/1; вул. Заливна б.35 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська б.1, 14; пр. М.Лушпи б.7; вул. Прокоф`єва б.32/А – відновлення циркуляції ГВП;

вул. І.Сірка б.37 – усунено протікання ГВП;

вул. І.Сірка б.18; пр. М.Лушпи б.7; вул. Г.Кондратьєва б. 144/2 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська б. 1/1, 8; пр. М.Лушпи б.31; вул. Заливна б.11 – відновлення ком. ел. енергії;

пр. М.Лушпи б.47 – 250 м/п; вул. Харківська б.22/1 (140 м/п – ізоляція інженерних мереж;

вул. О.Аніщенка б.1; вул. Соборна б.38 (передано КП «Міськводоканал») – обстеження дворової к/з;

вул. Петропавлівська б.101, 103, 107, 109 (повністю); вул. Малиновського б.10 (частково) – покіс прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Харківська, буд.40/2; вул. СКД, буд.9; вул. СКД, буд.40; вул. Р.Корсакова, буд.30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.33; вул. Харківська, буд.40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40; вул. Охтирська, буд.22 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.25; вул. Харківська, буд.30/2 – проведено обстеження причин відсутності ХВП і ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 – проведено обстеження стану мережі ДВК;

вул. Н. Ситроватська, буд. 32; просп. М.Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка, буд.17; вул. І. Сірка, буд.25; вул. СКД, буд.50; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Охтирська, буд.24; вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд. 25; вул. Прокоф'єва, буд. 31/1; вул. Миру, буд. 38; вул. Охтирська, буд.19 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В; просп. М. Лушпи, буд.20; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42; вул. Р. Корсакова, буд. 34 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та покіс трави;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено скління віконних прорізів між сходових клітин;

просп. М. Лушпи, буд. 12; просп. М. Лушпи, буд. 20; вул. Харківська, буд. 58/Г; вул. Охтирська, буд.25; вул. СКД, буд.5; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. І.Сірка, буд.29; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд 46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд. 3; вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 25; вул. Богуна, буд.2/1; вул. Харківська, буд.98;
вул. Р. Корсакова, буд.3; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Глінки, буд.11; вул. СКД, буд.10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.43, 47, 51, 53, 55, 115, 127, 129, 131;                                   вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, 33, 69; вул. Ковпака, б. 41 вул. Л. Українки,
б. 6, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 14 – проведені роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 10 – проведений частковий ремонт вимощення біля житлового будинку;

пр. Курський, б. 121; вул. Л. Українки, б. 6 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 129, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака. б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв.* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Мешканець квартири вище виконує ремонті роботи самостійно. Складено відповідний акт про залиття квартири;

просп. Курський, б. 47, кв.*; просп. Курський, б. 53, кв*; просп. Курський, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

просп. Курський, б. 51, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

просп. Курський, б. 43, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21; кв.* вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведена заміна лампочки на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).