Оперативний звіт по виконаних роботах за 8.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – продовження робіт з ремонту покрівлі та ремонт козирків при вході до під’їздів № 2, 3;

вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/5 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 110 – проведено обстеження покрівлі та оголовків димовентканалів;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Данила Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. 5 Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/а – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Першотравнева, 22 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Засумська, 16/Б – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Леоніда Бикова, 1 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Леоніда Бикова, 3 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Леоніда Бикова, 7 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*;                                        вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 5, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 49 – виконано роботи по обстеженню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по сумісному з                                            ТОВ «Сумитеплоенерго» обстеженню системи теплопостачання;

вул. Леваневського, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Новомістенська, 25; вул. Леваневського, 4; пр-т. Т.Шевечнка, 1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. І.Дерев’янка, 6; пров. З.Красовицького, 7– виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Привокзальна, 13; пр-т. Т.Шевченка, 23; вул. Бельгійська, 19;                         вул. Леваневського, 12, 22; вул. Горького, 39; пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по дезінсекції підвальних приміщень.

Виконання робіт по підготовці  житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;
вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* –  заміна гнучкого шлангу;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – злив носія з опалювального приладу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;
вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 59, 63, 67, 69; вул. Ковпака, б. 41, 55;               пр. Курський, б. 47, 55; вул. Л. Українки, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ, ІІІ під.) – виготовлення дверей будок виходу на покрівлю в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІV під.) – проведені роботи по склінню вікон в машинному приміщенні житлового будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІV під.) – продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворової каналізації. Інформація передана до КП «Міськводоканал» для прочищення;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Перекрили гаряче водопостачання на стояк, мешканець квартири вище виконує заміну гнучкого шлангу. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна автомату в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 18, кв.* – проведені роботи по відновленню комунальної електроенергії в підвальному приміщенні 2-го під’їзду;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27 – виконано роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. М. Вовчок, буд.13 – виконано роботи по ремонту місця для відпочинку на прибудинковій території;

вул. Харківська, буд. 42; вул. СКД, буд. 5; вул. К. Зеленко, буд.5 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50; вул. Харківська, буд. 40; вул. Харківська, буд. 40/2 - проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.31/1; вул. Прокоф'єва, буд.31; вул. СКД, буд.1 – проведено роботи по дезінфекції підвального приміщення;

вул. СКД, буд.14; вул. Харківська, буд.54; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Прокоф'єва, буд.5; вул. М.Вовчок, буд.11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Водна, буд.65/3 – проведено заміну аварійної частини трубопроводу системи каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Харківська, буд.58/В;
вул. Р.Корсакова, буд.18; вул. СКД, буд.1; вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.6/2 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. О.Аніщенка, б.3 (хомут – 1 шт.) – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Прокоф`єва, 12, 10; вул. З. Космодем`янської, б.2; вул. Г.Крут, 16, 26 – прочищення к/з системи;

вул. Петропавлівська, б. 76 (5 поверховий хомут: 7 шт.) – усунено протікання на системі ГВП;

вул. Кооперативна, б.4 (4 м/п) – заміна на системі ХВП;

вул. Огарьова, б.4 (3 м/п) – сумісні роботи з КП «Міськводоканал» по заміні вводу в ж/б;

пр. М.Лушпи, б.9 (9 м/п) – заміна на системі опалення;

вул. Прокоф`єва, б.12 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення рем. робіт;

вул. Заливна, б.13, 9, 7; вул. Харківська, б.26/1 – відновлено ел.енергію;

вул. Заливна, б.35, 13 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Петропавлівська, б.90, 92, 96,
98 ж, д; вул. Шишкарівська, б.11, 15 – покіс прибудинкової території;

вул. Даргомижського, б.7; вул. Харківська, б.6/2 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.