**Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.09.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 12 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 51 – виконано ремонт цоколю;

вул. Супруна, 13 – демонтовано вхід до підвального приміщення, яке знаходилось в аварійному стані;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – розпочато ремонт ганку аварійного виходу, виконано улаштування поручнів;

вул. Іллінська, 12/1 – улаштування поручнів при вході до під’їзду № 3;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – виконано частковий ремонт жолобів та заміну мережі ливневої каналізації під’їзду № 1;

вул. Робітнича, 67 – виконано ремонт вимощення;

вул. Садова, 71 – погодження робіт по заміні вводу холодного водопостачання спільно з КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 41, 43 – проведено ревізію запірної арматури в теплопунктах, ведеться підготовка житлових будинків до опалювального сезону;

вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

вул. Набережна р. Стрілки , 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 А – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Роменська, 89 – відновлено комунальне освітлення – проведено ревізію патрона;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 51 Г – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 70б, кв.\*; вул.Героїв Крут, 70б, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68а, кв.\*; вул.Героїв Крут, 66, кв.\* – дезінфекція підвального приміщення;

пр. М.Лушпи, 24, кв.\* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 42, кв.\*; вул. Героїв Крут, 84а, кв.\* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.\* – перевірка готовності підвальних приміщень до зими;

вул. Героїв Крут, 44, кв.\*; вул. Героїв Крут, 38, кв.\* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.\*;
вул. І.Сірка, 15, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.\* – прочищення каналізаційної системи.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Металургів, 2, під’їзд 3, 4; вул. Реміснича, 12/1, кв.\*;
вул. Металургів, 4, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.\* – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.\*; вул.Холодногірська, 41, кв.\*; вул. Лермонтова, 17, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 2, кв.\*; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10А; вул. Холодногірська, 39 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 15 під’їзд 4, 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Територія ЧРЗ, 9 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 39 – засмічення дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, 20 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – планове відключення гарячого водопостачання;

пров. З. Красовицького, 9 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. З. Красовицького, 4 –обстежено інженерні мережі в теплопункті;

пр-т. Т. Шевченка, 22 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано ремонт альтанки на прибудинковій території;

пров. Л. Толстого, 1 – виконано роботи по фарбуванню цоколю будинку;

вул. Бельгійська, 19 (2, 6 під.) – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 2 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 26 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**ТОВ КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Охтирська, буд.2; вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Р. Корсакова, буд.4; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. 2-га Староріченська, буд.6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.37 – проведено покіс трави на прибудинковій території;

вул. Серпнева, буд.5 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. І. Сірка, буд.25; вул. Прокоф'єва, буд.29 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.25; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.50 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.52Б – проведено обстеження мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. Гайдара, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.25; вул. І. Сірка, буд.21; вул. І. Сірка, буд.23; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; вул. Харківська, буд.43; вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Харківська, б.1/1; просп. М.Лушпи,
б. 31, 9, 15, 49 – прочищення к/з системи;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Г.Кондратьєва, б.143; просп. М.Лушпи, б.47;
вул. Заливна, б.15 – відновлено ел. енергію;

вул. Г.Крут, б.20; вул. Харківська, б.3; вул. Г.Крут, б.26;
вул. Прокоф`єва, б.24Б – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Харківська, б.25 – проведення рем.робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Заливна, б.31 (6 шт.) – заміна кранів системи опалення;

вул. Заливна, б.31 (4 шт.) – заміна системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/13 (частково), б. 165/8, 165/9 (повністю) – покос прибудинкової території;

вул. Г.Крут, б.16; просп. М.Лушпи, б.31, 39 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 15; пр. Курський, б. 39, 55, 103/1; вул. Р. Атаманюка,
б. 28 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.\* (заміна корінного крану на ГВП);
вул. Ковпака, б. 15, кв.\* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 39, кв.\* (заміна стояків на ХВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирах житлових будинках;

пр. Курський, б. 103/1, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка, б. 28, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Злили воду по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт повідоме.

пр. Курський, б. 55, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 55, кв. \* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).