**Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.09.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. В. Чорновола, 78 – в роботі фарбування лавок біля під’їздів;

вул. Роменська, 88 – погодження робіт по заміні вводу холодного водопостачання спільно з КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – погодження робіт по заміні вводу холодного водопостачання спільно з КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 22, 24, 26, 31, 33 – підготовка житлових будинків до опалювального сезону;

вул. Робітнича, 92 , 94; вул. Садова, 71; вул. Ярослава Мудрого, 68 – підготовка житлових будинків до опалювального сезону;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях , 23 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пер. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі мешканця;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення – проведено ревізію патрона;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено комунальне освітлення підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періода.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. вул. Металургів, 17, кв.\* – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 31, кв.\*; вул. Холодногірська, 41, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.\*– відновлення холодного водопостачання;

вул. Праці, 26 – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

вул. Металургів, 9, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 70б, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.\*; вул. І.Сірка, 41, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70б, кв.\*; вул. Героїв Крут, 82а, кв.\* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 76, кв.\*; вул. І.Сірка, 43, кв.\* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.\* – перепакування приладу опалення;

вул. І.Сірка, 15, кв.\*; вул. Героїв Крут, 50б, кв.\* – прочищення каналізаційної системи.

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Паркова, буд.1; вул. М. Вовчок, буд.5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.92 – виконано роботи з демонтажу аварійної частини відливів;

вул. Харківська, буд.40/1; вул. Р. Корсакова, буд.34 – проведено покіс трави на прибудинковій території;

вул. Боровая, буд.47 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Н. Сироватська, буд.62 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.58Б;
вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції
мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/3; вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54; вул. С. Табали, буд.52А – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19/3; вул. Охтирська, буд.23; вул. Харківська,
буд.43 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі
ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.50 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено обстеження мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд.7 – проведено обстеження причин відсутності циркуляції мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд.9; вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження причин відсутності освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Заливна, б.9, 35; вул. Харківська, б.1/1; просп. М.Лушпи, б. 29, 47, 23; вул. І.Сірка, б.35; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – прочищення к/з системи;

вул. Петропавлівська, б.127 – хлорування підвального приміщення;

вул. Г.Кондратьєва, б.136/1 – дезінсекція підвального приміщення;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – відновлено ел. енергію;

вул. Г.Крут, б.20; вул. Харківська, б.6/2, 22/1, 23, 28/1; вул. Г.Крут, б.26; вул. Прокоф`єва, б.24Б – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Харківська, б.8; вул. І.Сірка, б.37 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.3 – 10 шт. – заміна кранів системи опалення;

вул. Лебединська, б.10 – 2 шт. – заміна кранів системи ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/126 – 1 шт. – заміна засувки на системі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/13, б.165/135 – повністю – покос прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва, б.126; вул. Харківська, б.25 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 53, 55, 103, 103/1, 125;
вул. Р. Атаманюка, б. 33, 51, 53, 55; вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.\* (в задовільному стані) – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103/1, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Перекрили водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт холодне водопостачання було відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Супруна, 34 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5А – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Леваневського, 2 – відновлено електропостачання в квартирі;

пл. Горького, 5 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 24 – виконано обстеження на стороннє підключення;

вул. Бельгійська, 30, 34, 2, 4, 18, 19 – виконано роботи по покосу трави;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по покосу трави;

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.