**Оперативний звіт по виконаних роботах за 14 – 16.09.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено демонтаж козирків у кількості   
4 шт.;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено демонтаж козирків у кількості   
1 шт.;

вул. Першотравнева, 20 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – проведено видалення гілля на дереві;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено вивезення гілля з прибудинкової території;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено прибирання підвального приміщення;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження козирків, які знаходяться в аварійному стані та підлягають демонтажу;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання ;

вул. Данила Галицького, 69 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі мешканця ;

вул. Данила Галицького, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі мешканця ;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні ;

вул. Набережна р. Стрілки, 24 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. 9 січня, 9/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 77 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 2;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Засумська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено освітлення в квартирі мешканця

вул. Праці, 31 – проведено обстеження мережі електропостачання у під’їзді.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Охтирська, буд.19; вул. І.Сірка, буд. 23; вул. І.Сірка, буд. 31;  
вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.48(нежитлове приміщення); вул. Н.Сироватська, буд. 62; вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Сергія Табали, буд.52А; вул. Н.Сироватська, буд. 62 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.11; вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження та налагодження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд.31; вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58В; вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження ливневої каналізації;

вул. СКД, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд.29; вул. Менделєєва, буд.4 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд.5; вул. Харківська, буд.40; вул. СКД, буд.3/3;  
вул. Джерельна, буд.14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 15, 31; пр. Курський, б. 39, 47, 53, 55, 115, 135;  
вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Л. Українки, б. 4, 25; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20, кв.\* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 6, кв.\* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв.\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. І.Сірка, б.37, 35; вул. 20 років Перемоги, б.3А; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2, 132, 118, 143, 126, 165/13, 189; вул. Заливна, б.15, 11;  
вул. Петропавлівська, б.74; вул. Покровська, б.25; вул. Г.Крут, б.18;  
просп. М.Лушпи, б. 15, 29, 23; вул. Харківська, б.25; вул. Соборна, б.42; вул. О.Аніщенка, б.3/1 – прочищення к/з системи;

вул. О.Олеся, б.5; вул. Соборна, б.42А; вул. Г.Кондратьєва, б.189;  
вул. Харківська, б. 26/1, 9, 6/2; вул. І.Сірка, б.35; вул. Воскресенська, б.15 – відновлено ел. енергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.148; вул. Г.Крут, б.6; вул. Харківська, б.26/1, 23/1, 9; вул. Г.Крут, б.26, 6; вул. Прокоф`єва, б.36, 32А; вул. І.Сірка, б.18;  
вул. О.Береста, б.5 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Харківська, б.25 – відновлено циркуляцію ГВП; вул. І.Сірка,  
б.35 (2 м.п) – заміна системи ГВП;

вул. Харківська, б.8 – 50м.п – ізоляція системи опалення;

вул. Харківська, б.25 – усунено протікання системи ХВП;

вул. І.Сірка, б.37 – усунено протікання к-з системи;

вул. Харківська, б.25 – встановлено решітку на зливову каналізаційну систему;

вул. Гамалія, б.17/1; вул. Г.Кондратьєва, б.148 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Г.Кондратьєва, б.110, 114, 118, 126, 128, 130, 132, 122 – покос.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Леваневського, 22 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

пл. Горького, 2 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання при вході під’їзд;

вул. Горького, 40 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 9 –виконана ревізія поверхових щитків по під’їзду;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. Суджанський, 20 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в квартирі

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 18 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. І.Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/2, кв.\*;  
вул. Металургів, 13, кв.\*; вул. Праці, 39, під’їзд 6; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 16, кв.\*; вул. Реміснича, 15, кв.\*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.\*; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10, під’їзд 4; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;  
вул. Реміснича, 10, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/2, кв.\*; вул. Металургів, 15, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;  
вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.\* – заміна корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 61А, 1-йп.; просп. М.Лушпи, 42, кв.\*; вул. Г.Крут, 80а, кв.\*; просп. М.Лушпи, 40, кв.\* – прочищення каналізаційної системи;

вул. І.Сірка, 43, кв.\*; вул. Г.Крут, 52, кв.\*; вул. Г.Крут, 54, кв.\* – циркуляція системи гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.\* – відновлення водопостачання після виконання ремонтних робіт на системі опалення.